## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
Retele Electrice Dobrogea
ANUL | 2024
Luna de raportare | Ianuarie
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile
Nr. crt. | Adresa locului de producere si de consum | Judetul | Putere instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensiunea U (kV) | Statia de racordare | Comentariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
1 | Pecineaga, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.712 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 04626995 | 2021-04-09 | 2022-04-09 | 04626995 | 2022-12-04 |  | 2022-12-31
2 | jud. CONSTANTA, loc. SACELE, Strada SACELE, nr. FN | CT | 49.8 | 47.577 | 0 | 110 | SITORMAN 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 6103501 | 2022-12-07 |  | 2022-12-31
3 | jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada BORDUSANI, nr. FN | IL | 4.774 | 3.761 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6274744 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 6274744 | 2022-03-05 |  | 2022-12-31
4 | Tulcea | TL | 6.9 | 6.478 | 0 | 20 | 110/20 kV Marmura |  | E-Distributie Dobrogea | 6916 | 2011-08-04 | 2016-01-19 | 6916 | 2012-02-03 |  | 2022-12-31
5 | Atmagea | TL | 4 | 4 | 0 | 20 | 110/20 KV Baia |  | E-Distributie Dobrogea | 6924 | 2012-02-07 | 2013-02-07 | 6924 | 2012-08-06 |  | 2021-12-31
6 | Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras |  | E-Distributie Dobrogea | 36 | 2008-08-04 | 2014-03-05 | 36 | 2009-07-17 |  | 2021-12-31
7 | Cobadin | TL | 50 | 50 | 0 | 110 | Cobadin |  | E-Distributie Dobrogea | 25 | 2009-07-31 | 2012-02-03 | 25 | 2010-07-22 | 2024-10-20 | 2024-12-31
8 | judetul CALARASI, loc. BORCEA, Strada PIETROIU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3401 PIETROIU ; |  | E-Distributie Dobrogea | 06063386 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 06063386 | 2020-07-20 |  | 2021-12-31
9 | judetul CALARASI, loc CALARASI, Strada Balcescu Nicolae, nr. 37 | CL | 0.00319 | 0.003 | 0 | 0.23 | PCZ 3222 L20 ITA |  | E-Distributie Dobrogea | 06328765 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 06328765 | 2020-09-17 |  | 2021-12-31
10 | judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, PRELUNGIREA ION RATIU, nr. 37 | CT | 0.00305 | 0.0029 | 0 | 0.4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL |  | E-Distributie Dobrogea | 05934650 | 2020-06-28 | 2021-06-28 | 05934650 | 2020-09-14 |  | 2021-12-31
11 | judetul CONSTANTA, loc LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 93 LOT1/1 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0.4 | PTA 1072 LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 05989902 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 05989902 | 2020-09-14 |  | 2021-12-31
12 | judetul CONSTANTA, loc TECHIRGHIOL, Strada MARASTI, nr. 11 | CT | 0.003 | 0.00294 | 0 | 0.4 | PTCZ 901 |  | E-Distributie Dobrogea | 06285439 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 06285439 | 2020-10-05 |  | 2021-12-31
13 | jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 10 | 9.509 | 0 | 20 | CERNAVODA 110/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6341126 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022-12-31
14 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, SOSEAUA Mircea Voda, nr. 1 | CT | 25.2 | 24.596 | 0 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6494821 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | 6494821 | 2022-12-08 |  | 2022-12-31
15 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. A43/3, bl. A43/2 | CT | 6 | 5.7054 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 6612319 | 2023-05-03 |  | 2022-12-31
16 | jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.0816 | 2.315 | 0 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8755291 | 2022-05-17 | 2023-05-17 | 8755291 | 2023-10-07 |  | 2022-12-31
17 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada SPERANTEI, nr. 31 | CT | 0.0091 | 0.0078 | 0 | 0.4 | PTZ 1295 NAVODARI |  | E-Distributie Dobrogea | 09953034 | 2022-05-25 | 2023-05-25 | 09953034 | 2022-06-12 |  | 2022-12-31
18 | jud.CONSTANTA, loc. Navodari, Strada. DJ225kM23, nr. 9A | CT | 80.6894 | 16.3 | 0 | 110 | LUMINA 110/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08724564 | 2022-06-16 | 2023-06-16 | 08724564 | 2023-09-01 |  | 2022-12-31
19 | jud. CONSTANTA, loc. SEIMENII MICI, Strada PRINCIPALA, nr. 274A | CT | 0.3 | 0.029399 | 0 | 0.4 | PT 360 SEIMENII MICI |  | E-Distributie Dobrogea | 10549443 | 2022-07-09 | 2023-07-09 | 10549443 | 2022-07-10 |  | 2022-12-31
20 | jud. TULCEA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada A X A, nr. 9 | TL | 0.266 | 0.025968 | 0 | 0.4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 |  | E-Distributie Dobrogea | 11065150 | 2022-09-12 | 2023-09-12 | 11065150 | 2023-09-19 |  | 2022-12-31
21 | jud. CONSTANTA, loc. VANATORI, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 27.3478 | 21.584 | 0 | 110 | TATARU 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8547007 | 2022-09-19 | 2023-09-19 | 8547007 | 2023-10-31 |  | 2022-12-31
22 | jud. TULCEA, loc. ISACCEA, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 33, bl. 16, sc. B, et. parter, ap. F.N | TL | 0.3 | 0.02935 | 0 | 0.4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 |  | E-Distributie Dobrogea | 10871738 | 2022-09-28 | 2023-09-28 | 10871738 | 2022-02-11 |  | 2022-12-31
23 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 6.329 | 4.08 | 0 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL |  | E-Distributie Dobrogea | 09227762 | 2022-11-26 | 2023-11-26 | 09227762 | 2023-07-12 |  | 2023-12-31
24 | jud. CALARASI, loc. STEFAN VODA, Strada STEFAN VODA, nr. 3403 | CL | 7.8999 | 6.507 | 0 | 20 | DRAGALINA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 7724290 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 7724290 | 2023-12-07 |  | 2023-12-31
25 | jud. TULCEA, LOC. BABADAG, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 9.904 | 38.204 | 0 | 110 | BABADAG 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9238983 | 2022-06-22 | 2023-06-22 | 9238983 | 2023-08-11 |  | 2023-12-31
26 | jud.IALOMITA, loc.TANDAREI, Strada Extravilan, nr. FN | IL | 45.1838 | 44.161 | 0 | 110 | TANDAREI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9040186 | 2022-05-09 | 2023-05-09 | 9040186 | 2023-09-05 |  | 2023-12-31
27 | jud. CALARASI, loc. ILEANA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.276 | 2.585 | 0 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8463370 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | 8463370 | 2023-04-20 |  | 2023-12-31
28 | jud.TULCEA, LOC. TULCEA, Strada ISACCEI, nr. 82, | TL | 24 | 23.2452 | 0 | 6 | ALUMINA 110/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9577927 | 2022-07-14 | 2023-07-14 | 9577927 | 2023-03-04 |  | 2023-12-31
29 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 8 | CT | 0.00637 | 0.019562 | 0 | 0.4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD |  | E-Distributie Dobrogea | 13643684 | 2022-06-12 | 2023-06-12 | 13643684 | 2023-04-04 |  | 2023-12-31
30 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector OLTENITA, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.8079 | 4.447 | 0 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 Kv |  | E-Distributie Dobrogea | 9356230 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 9356230 | 2023-02-28 |  | 2023-12-31
31 | judetul Calarasi, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Dragalina, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.915 | 4.08 | 0 | 20 | A20 COMPLEX-DRAGALINA CL |  | E-Distributie Dobrogea | 9240296 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 9240296 | 2023-11-14 |  | 2023-12-31
32 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Cuza Voda, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 7.3952 | 6.164 | 0 | 20 | MIRCEA VODA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8586389 | 2022-08-30 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-12-31
33 | judetul Constanta, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Pecineaga, cod postal - , Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.5 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8182109 | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 8182109 | 2024-02-15 |  | 2023-12-31
34 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector OLTENITA, cod postal - , Strada Intravilan, nr. km4 | CL | 4.9896 | 4.2757 | 0 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9422554 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 9422554 | 2023-02-22 |  | 2023-12-31
35 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 2 | CT | 0.01299 | 0.097999 | 0 | 0.4 | PT 117 ICRTI |  | E-Distributie Dobrogea | 12025016 | 2023-01-04 | 2024-01-04 | 12025016 | 2023-03-15 |  | 2024-12-31
36 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada T3, nr. 18bis | CT | 0.0081 | 0.007937 | 0 | 0.4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT |  | E-Distributie Dobrogea | 13298790 | 2023-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-12-31
37 | jud. CALARASI, loc. PERISORU, Strada GARII, nr. 7A | CL | 0.00801 | 0.007834 | 0 | 0.23 | PTA 3139 PERISORU |  | E-Distributie Dobrogea | 13113054 | 2023-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-12-31
38 | jud. CALARASI, loc. MITRENI, SOSEAUA BUCURESTI-OLTENITA, nr. km4 | CL | 3.9435 | 3.234 | 0 | 20 | A20 MITRENI-OLTENITA NORD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 09672103 | 2023-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-12-31
39 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 116 | CT | 0.03928 | 0.0341 | 0 | 0.4 | PTA 1073 LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 10414576 | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 10414576 | 2023-01-23 |  | 2024-12-31
40 | jud. CALARASI, loc. BUCIUMENI, Strada BUCIUMENI, nr. 0 | CL | 0.02016 | 0.019599 | 0 | 0.4 | PTA 2926 FERMA POMICOLA PASAREA |  | E-Distributie Dobrogea | 14012525 | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 14012525 | 2023-03-22 |  | 2024-12-31
41 | jud. CALARASI, loc. ILEANA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 34.6912 | 25.528 | 0 | 110 | LEHLIU 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08797434 | 2023-01-23 | 2024-01-23 | 08797434 | 2023-09-22 |  | 2024-12-31
42 | jud. CALARASI, loc. CHIRNOGI, Strada Trandafirului, nr. 12, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CL | 0.132 | 0.20381 | 0 | 20 | A20 DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 12906736 | 2023-01-27 | 2024-01-27 | 12906736 | 2023-04-18 |  | 2024-12-31
43 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. F.NR., bl. A758/7, sc. A758/8, et. A758/11 | CT | 20.5546 | 19.97 | 0 | 110 | FACLIA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08977693 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  |  |  | 2024-12-31
44 | jud. Ialomita, loc. Ganeasa, str. Extravilan, FN | IL | 0.0063765 | 6.0225 | 1.2 | 20 | HAGIESTI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9946412 | 2023-02-02 | 2024-02-02 |  |  |  | 2024-12-31
45 | jud. Ialomita, loc. Ganeasa, str. Extravilan, FN | IL | 0.0063765 | 6.0225 | 1.2 | 0.23 | PTA 1358 |  | E-Distributie Dobrogea | 9945563 | 2023-02-02 | 2024-02-02 |  |  |  | 2024-12-31
46 | jud. CONSTANTA, loc. Harsova, Strada Constantei, nr. 24 | CT | 0.01498 | 0.01458 | 0 | 0.4 | PTA 3139 PERISORU |  | E-Distributie Dobrogea | 12865030 | 2023-02-06 | 2024-02-06 | 12865030 | 2023-03-03 |  | 2024-12-31
47 | jud. CONSTANTA, loc. SCARISOREANU, Strada Gen.Scarisoreanu, nr. 25 | CT | 0.03 | 0.029399 | 0 | 0.4 | PTA 620 CORALIA DANUBE L 10009 |  | E-Distributie Dobrogea | 15873773 | 2023-02-21 | 2024-02-21 |  |  |  | 2024-12-31
48 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada Vanatori, nr. 1 | IL | 4.9755 | 4.494 | 0 | 0.4 | PTA-5053 FIERBINTI |  | E-Distributie Dobrogea | 10337364 | 2023-02-22 | 2024-02-22 | 10337364 | 2023-08-06 |  | 2024-12-31
49 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 2 | CT | 0.109 | 0.147 | 0 | 0.4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU |  | E-Distributie Dobrogea | 15852217 | 2023-02-24 | 2024-02-24 |  |  |  | 2024-12-31
50 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ORIZONTULUI, nr. 4-A | CT | 0.00966 | 0.00782 | 0 | 0.23 | PTA 1697 SAT STEFANESTI I |  | E-Distributie Dobrogea | 16174843 | 2023-02-24 | 2024-02-24 |  |  |  | 2024-12-31
51 | jud. CONSTANTA, loc. TATARU, Strada HAGI MENAT, nr. 17 | CT | 0.1199 | 0.09 | 0 | 0.4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI |  | E-Distributie Dobrogea | 15228464 | 2023-02-28 | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-12-31
52 | jud. Constanta, loc. Stupina, str. Scolii, nr. 52 | CT | 0.20304 | 0.196 | 0 | 0.4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ |  | E-Distributie Dobrogea | 16073486 | 2023-02-28 | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-12-31
53 | jud. IALOMITA, loc. AXINTELE, Strada PRINCIPALA, nr. 2A | IL | 0.39903 | 0.38219 | 0 | 20 | A20 COSERENI-MOVILITA SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11670446 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 11670446 | 2024-01-15 |  | 2024-12-31
54 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 1 | CT | 0.23328 | 0.22246 | 0 | 0.4 | PT 117 ICRTI |  | E-Distributie Dobrogea | 11273645 | 2022-09-22 | 2023-09-22 | 11273645 | 2023-10-31 |  | 2024-12-31
55 | jud. CALARASI, loc. PLATARESTI, Calea Bucuresti, nr. 147 | CL | 0.00936 | 0.00881 | 0 | 0.23 | PTA 2795 PLATARESTI |  | E-Distributie Dobrogea | 16604219 | 2023-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-12-31
56 | jud. CALARASI, loc. PLATARESTI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 21 | CL | 0.00937 | 0.00881 | 0 | 0.4 | PTA 2795 PLATARESTI |  | E-Distributie Dobrogea | 16599548 | 2023-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-12-31
57 | jud. IALOMITA, loc. CAZANESTI, Strada Intravilan, nr. FN, et. 20638, ap. 20637 | IL | 8.1081 | 6.68 | 0 | 20 | CAZANESTI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08555357 | 2023-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-12-31
58 | jud. CONSTANTA, loc. MERENI, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. FN | CT | 54 | 52.38 | 0 | 110 | BASARABI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 16143705 | 2023-03-09 | 2024-03-09 | 16143705 | 2024-01-22 |  | 2024-12-31
59 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Ing.Barca Gheorghe, nr. 17C | CL | 34.9245 | 44.341 | 864 | 110 | CALARASI 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10115166 | 2023-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-12-31
60 | jud. TULCEA, loc. PECENEAGA, Strada Principala, nr. 32 | TL | 0.03818 | 0.02939 | 0 | 0.4 | PTA 253 BLOCURI L 10302 |  | E-Distributie Dobrogea | 16215028 | 2023-03-17 | 2024-03-17 | 16215028 | 2023-08-24 |  | 2024-12-31
61 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada LIZERA, nr. 8 | CT | 0.02616 | 0.025632 | 0 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA |  | E-Distributie Dobrogea | 16201576 | 2023-03-22 | 2024-03-22 | 16201576 | 2023-08-28 |  | 2024-12-31
62 | jud. CONSTANTA, loc. Constanta, Sos. Mangaliei, nr. 211 | CT | 0.3267 | 0.29399 | 0 | 20 | A-S20 0723 CUMPANA- PETROL SUD CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16849280 | 2023-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 2024-12-31
63 | jud. CONSTANTA, loc. Murfatlar, Strada Prelungirea Muzeului, nr. 1 | CT | 0.50025 | 0.392 | 0 | 20 | A20 2002- SACELE CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16742861 | 2023-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 2024-12-31
64 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 125 | CT | 0.14112 | 0.12935 | 0 | 0.4 | PT 165 FABRICA DE LANA |  | E-Distributie Dobrogea | 16980148 | 2023-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 2024-12-31
65 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCEL, nr. 16-A | CT | 0.00494 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PT 841 RAJA |  | E-Distributie Dobrogea | 11693501 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 11693501 | 2022-11-10 |  | 2024-12-31
66 | judetul Constanta, Strada Socului, nr. 12, bloc Lot 2, scara Tineretului, etaj 8, apartament - , nr. cadastral 103753 / 103753 | CT | 1.0001 | 1 | 0 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT |  | E-Distributie Dobrogea | 7696932 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 7696932 | 2020-10-12 |  | 2024-12-31
67 | judetul TULCEA, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector CARCALIU, cod postal - , Strada CENTRU, nr. 166 | TL | 0.01188 | 0.011442 | 0 | 0.4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 |  | E-Distributie Dobrogea | 6182695 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6182695 | 2022-01-08 |  | 2024-12-31
68 | CALARASI, LOC. STEFAN CEL MARE, , Strada Intravilan, nr. FN, nr. cadastraL 21923 / 21923 | CL | 30.0025 | 28.7205 | 0 | 110 | STEFAN CEL MARE 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10014769 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2024-12-31
69 | judetul CONSTANTA, LOC. CONSTANTA, Strada Comandor Constantin Bibi Costachescu, nr. 69, | CT | 0.00556 | 0.005443 | 0 | 0.4 | PT 813 PREL |  | E-Distributie Dobrogea | 16414247 | 2023-04-25 | 2024-04-20 | 16414247 | 2023-05-12 |  | 2024-12-31
70 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada Intravilan, nr. F.N., sc. LOT2 | CT | 0.25252 | 0.236 | 0 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16745995 | 2023-04-19 | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-12-31
71 | jud. CONSTANTA, loc. Limanu, Strada General Vartejanu, nr. 2 | CT | 0.41391 | 0.392 | 0 | 20 | A20 1521 VAMA VECHE- S.N. MANGALIA CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16791932 | 2023-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-12-31
72 | jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada Muncii, nr. 3 | CT | 0.03441 | 0.033721 | 0 | 0.4 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA |  | E-Distributie Dobrogea | 17012960 | 2023-04-18 | 2024-04-18 | 17012960 | 2023-05-04 |  | 2024-12-31
73 | judetul CALARASI, LOC. CALARASI, Strada BUCURESTI, nr. 315 | CL | 0.253 | 0.245 | 0 | 0.4 | PCZ 3009 L20 SILOZ |  | E-Distributie Dobrogea | 17229130 | 2023-04-27 | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-12-31
74 | judetul CONSTANTA, LOC.TOPALU, Strada Extravilan, nr. FN, | CT | 37.2 | 46.146 | 10.5 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW |  | E-Distributie Dobrogea | 9761288 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2024-12-31
75 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TRANDAFIRULUI, nr. 35 | CT | 0.004125 | 0.003919 | 0 | 0.4 | PT 153 MERISOR |  | E-Distributie Dobrogea | 17218456 | 2023-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  | 2024-12-31
76 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Mihai Viteazu, nr. 120 | CT | 0.0054 | 0.00485 | 0 | 0.4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA |  | E-Distributie Dobrogea | 17204913 | 2023-04-06 | 2024-04-06 |  |  |  | 2024-12-31
77 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 125 | CT | 0.14112 | 0.12935 | 0 | 0.4 | PT 165 FABRICA DE LANA |  | E-Distributie Dobrogea | 16979397 | 2023-04-07 | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-12-31
78 | jud. IALOMITA, loc. ROSIORI, Strada Primaverii, nr. 33 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 5468 -PT PR -IRIG. 1 ROSIORI |  | E-Distributie Dobrogea | 17197259 | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 17197259 | 2023-06-14 |  | 2024-12-31
79 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada Extravilan, nr. FN | IL | 4.9754 | 4.494 | 0 | 20 | A20 CARAMIDA-TANDAREI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 10515358 | 2023-04-12 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-12-31
80 | jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada Mihai Viteazul, nr. 124 | IL | 0.00707 | 0.00587 | 0 | 0.4 | PTA 5230 - COSERENI |  | E-Distributie Dobrogea | 17251856 | 2023-05-06 | 2024-05-06 | 17251856 | 2023-05-31 |  | 2024-12-31
81 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada DOBROGEI, nr. 84 | CT | 0.00648 | 0.005878 | 0 | 0.4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL |  | E-Distributie Dobrogea | 17411657 | 2023-05-08 | 2024-05-08 |  | 2023-08-18 |  | 2024-12-31
82 | jud. CONSTANTA, loc. NEGRU VODA, Strada NEGRU VODA, nr. FN | CT | 0.079625 | 0.077833 | 0 | 20 | A20 1703 CHIRNOGENI- TATARU CT |  | E-Distributie Dobrogea | 17215484 | 2023-05-10 | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-12-31
83 | jud. CONSTANTA, loc. MEDGIDIA, Strada PROGRESULUI, nr. 2D | CT | 0.39888 | 0.39082 | 0 | 20 | S20 5723 CAPTARE- MEDGIDIA-1 CT |  | E-Distributie Dobrogea | 17316731 | 2023-05-11 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-12-31
84 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada OLTENITA, nr. FN | CL | 0.39585 | 0.37793 | 0 | 20 | A20 DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 17399593 | 2023-05-19 | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-12-31
85 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Napoli, nr. 10 | CT | 0.0099 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA |  | E-Distributie Dobrogea | 17530988 | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 17530988 | 2023-05-24 |  | 2024-12-31
86 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada -, nr. FN | CL | 0.04 | 0.03919 | 0 | 0.4 | PTA 3072 LEA GRADISTEA |  | E-Distributie Dobrogea | 17349876 | 2023-05-24 | 2024-05-24 |  | 2023-07-10 |  | 2024-12-31
87 | jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada MANASIA, nr. FN | IL | 0.39852 | 0.39015 | 0 | 20 | PCZ-5266 ALEXENI |  | E-Distributie Dobrogea | 17467951 | 2023-05-24 | 2024-05-24 |  |  |  | 2024-12-31
88 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada ING. BARCA GHEORGHE, nr. 17 | CL | 0.12194 | 0.1078 | 0 | 20 | A20 STICLEANU-CALARASI CL |  | E-Distributie Dobrogea | 16038236 | 2023-05-25 | 2024-05-25 | 16038236 | 2023-08-01 |  | 2024-12-31
89 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada INTRAVILAN, nr. T113, bl. P 7, P 8 | CL | 23.5224 | 21.455 | 0 | 110 | DRAGALINA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 09119277 | 2023-05-30 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-12-31
90 | l IALOMITA, CAZANESTI, Strada Intravilan, nr. CAD 23043 | IL | 4.3736 | 0.0218 | 0 | 110 | CAZANESTI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9752381 | 2023-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-12-31
91 | CALARASI, FUNDULEA, Strada Extravilan, nr. FN | CL | 7.3956 | 5.85 | 0 | 20 | FUNDULEA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 14794964 | 2023-05-30 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-12-31
92 | CONSTANTA, POARTA ALBA, Strada Intravilan, nr. FN | CT | 0.046332 | 0.04452 | 8.64 | 110 | NAZARCEA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10287730 | 2023-05-23 | 2024-05-23 |  |  |  | 2024-12-31
93 | TULCEA, CERNA, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 6.9 | 6.3 | 10.4 | 20 | TRAIAN 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9757439 | 2023-05-29 | 2024-05-29 |  |  |  | 2024-12-31
94 | CONSTANTA, MEDGIDIA, Strada POPORULUI, nr. 1 | CT | 30 | 0 | 0 | 110 | RA FCM-2 MEDGIDIA 110/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10351875 | 2023-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-12-31
95 | TULCEA, BEIDAUD, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 6 | 4.5 | 0 | 20 | A20 9607- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 9062333 | 2023-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-12-31
96 | CONSTANTA | CT | 33.306 | 27.096 | 0 | 110 | BANEASA 110/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8747391 | 2022-09-26 | 2023-09-26 | 8747391 | 2023-11-09 |  | 2024-12-31
97 | CONSTANTA | CT | 34.0425 | 27.537 | 0 | 110 | MEDGIDIA NORD 110/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8855279 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 8855279 | 2023-11-08 |  | 2024-12-31
98 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 5.879 | 0 | 0.4 | PTAB 1773 LOGISTIC |  | E-Distributie Dobrogea | 17656000 | 2023-06-21 | 2024-06-21 | 17656000 | 2023-02-10 |  | 2024-12-31
99 | CALARASI | CL | 0.005355 | 5.247 | 0 | 0.4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU |  | E-Distributie Dobrogea | 17647714 | 2023-06-21 | 2024-06-21 | 17647714 | 2023-04-07 |  | 2024-12-31
100 | CONSTANTA | CT | 0.00581 | 4.88 | 0 | 0.4 | PTA 6274 COBADIN L6302 |  | E-Distributie Dobrogea | 17706644 | 2023-06-23 | 2024-06-23 |  |  |  | 2024-12-31
101 | IALOMITA | IL | 0.00648 | 5.879 | 0 | 0.4 | PTA 5418-AV_MANASIA |  | E-Distributie Dobrogea | 17700087 | 2023-06-27 | 2024-06-27 | 17700087 | 2023-06-07 |  | 2024-12-31
102 | CONSTANTA | CT | 0.024 | 23.519 | 0 | 0.4 | PTA 3 V TRAIAN |  | E-Distributie Dobrogea | 16070883 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | 16070883 | 2023-09-14 |  | 2024-12-31
103 | CONSTANTA | CT | 0.00581 | 4.88 | 0 | 0.4 | PT 331 PUNCT TERMIC DTRU MARINESCU BL O |  | E-Distributie Dobrogea | 17706811 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 17706811 | 2023-04-07 |  | 2024-12-31
104 | CONSTANTA | CT | 0.00332 | 2.92 | 0 | 0.4 | PTA 119 CAP V SEACA |  | E-Distributie Dobrogea | 17758632 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 17758632 | 2023-04-07 |  | 2024-12-31
105 | CONSTANTA | CT | 0.00332 | 2.92 | 0 | 0.4 | PTA 606 |  | E-Distributie Dobrogea | 17730512 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 17730512 | 2023-04-07 |  | 2024-12-31
106 | CALARASI | CL | 2.1773 | 1.7524 | 0 | 20 | A20 STICLEANU-CALARASI CL |  | E-Distributie Dobrogea | 13773388 | 2023-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 2024-12-31
107 | CALARASI | CL | 16.5446 | 14.7 | 0 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9507980 | 2023-06-23 | 2024-06-23 |  |  |  | 2024-12-31
108 | IALOMITA | IL | 0.737 | 0.61 | 0 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11777942 | 2023-06-26 | 2024-06-26 |  |  |  | 2024-12-31
109 | CALARASI | CL | 54.9084 | 44.875 | 0 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9508179 | 2023-06-27 | 2024-06-27 |  |  |  | 2024-12-31
110 | CONSTANTA | CT | 48 | 44.8 | 0 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 7545276 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 7545276 | 2023-07-18 |  | 2024-12-31
111 | Tulcea | TL | 0.75 | 0.75 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 6797 | 2007-02-14 | 2008-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
112 | Tulcea | TL | 0.75 | 0.75 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 6801 | 2007-02-14 | 2008-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
113 | Tulcea | TL | 0.75 | 0.75 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 6799 | 2007-02-14 | 2008-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
114 | Tulcea | TL | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 38 | 2008-08-05 | 2009-08-05 | 38 | 2009-02-05 |  | 2024-12-31
115 | Tulcea | TL | 1.35 | 0.6 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 40 | 2008-08-05 | 2009-08-05 | 40 | 2009-02-05 |  | 2024-12-31
116 | Tulcea | TL | 1.6 | 0.6 | 0 | 20 | Macin |  | E-Distributie Dobrogea | 6188 | 2006-11-03 | 2007-11-03 | 6188 | 2007-06-02 |  | 2024-12-31
117 | Constanta | CT | 80 | 80 | 0 | 110 | Mihai Viteazu |  | E-Distributie Dobrogea | 15 | 2009-04-27 | 2010-04-27 | 15 | 2010-04-20 |  | 2024-12-31
118 | Tulcea | TL | 34 | 34 | 0 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 5419 | 2010-04-23 | 2011-04-23 | 5419 | 2009-07-17 |  | 2024-12-31
119 | Tulcea | TL | 2.6 | 2.6 | 0 | 20 | 110/20 kV Traian |  | E-Distributie Dobrogea | 6905 | 2011-05-06 | 2012-05-06 | 6905 | 2013-06-24 |  | 2024-12-31
120 | Tulcea | TL | 1.372 | 1.372 | 0 | 20 | 110/20 kV statia Tulcea Marmura |  | E-Distributie Dobrogea | 8008 | 2015-12-22 | 2016-12-22 | 8008 | 2016-05-09 |  | 2024-12-31
121 | IALOMITA | IL | 0.02025 | 0.019599 | 0 | 0.4 | PTA-8562-ORAS |  | E-Distributie Dobrogea | 17645315 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 17645315 | 2023-06-23 |  | 2024-12-31
122 | CONSTANTA | CT | 0.0033 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA SMA COBADIN L6302 |  | E-Distributie Dobrogea | 17671305 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | 17671305 | 2023-06-29 |  | 2024-12-31
123 | CONSTANTA | CT | 0.00581 | 0.00488 | 0 | 0.4 | PTA 3 VALEA DACILOR |  | E-Distributie Dobrogea | 17734160 | 2023-06-29 | 2024-06-29 | 17734160 | 2023-06-30 |  | 2024-12-31
124 | CALARASI | CL | 4.0903 | 2.942 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8734206 | 2023-05-17 | 2024-05-17 | 8734206 | 2023-06-15 |  | 2024-12-31
125 | CALARASI | CL | 5.4173 | 4.09 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8744228 | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 8744228 | 2023-06-15 |  | 2024-12-31
126 | TULCEA | TL | 0.042 | 0.041159 | 0 | 0.4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 |  | E-Distributie Dobrogea | 12493536 | 2022-10-28 | 2023-10-28 | 12493536 | 2023-05-24 |  | 2024-12-31
127 | CALARASI | CL | 1.6692 | 1.13 | 0 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8756070 | 2023-04-21 | 2024-04-21 | 8756070 | 2023-05-24 |  | 2024-12-31
128 | CALARASI | CL | 4.9896 | 4.6105 | 0 | 20 | A20 TAMADAU-FUNDULEA CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8036362 | 2022-01-19 | 2023-01-19 | 8036362 | 2023-06-13 |  | 2024-12-31
129 | Constanta | CT | 0.27135 | 0.026459 | 10 | 0.4 | PT 729 TRITON |  | E-Distributie Dobrogea | 13404092 | 2022-07-12 | 2023-07-12 | 13404092 | 2023-05-07 |  | 2024-12-31
130 | IALOMITA | IL | 0.05005 | 0.0039 | 0 | 0.4 | PTA-8001-CANALIZARE |  | E-Distributie Dobrogea | 13642345 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 13642345 | 2023-06-19 |  | 2024-12-31
131 | CALARASI | CL | 0.2009 | 0.019687 | 0 | 0.4 | PTA 2627 BISERICA LUICA |  | E-Distributie Dobrogea | 17758524 | 2023-07-14 | 2024-07-14 | 17758524 | 2023-07-18 |  | 2024-12-31
132 | TULCEA | TL | 0.0289 | 0.002596 | 330 | 20 | S20 9211- MARMURA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17663592 | 2023-07-04 | 2024-07-04 | 17663592 | 2023-08-24 |  | 2024-12-31
133 | CALARASI | CL | 0.3978 | 0.03892 | 0 | 0.4 | PCZ 3134 AGROZOOT PIETROIU L20 BORCEA |  | E-Distributie Dobrogea | 17666250 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 17666250 | 2023-08-25 |  | 2024-12-31
134 | CONSTANTA | CT | 0.00546 | 0.000489 | 0 | 0.4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU |  | E-Distributie Dobrogea | 17748608 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 17748608 | 2023-08-23 |  | 2024-12-31
135 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PT 1207 LEA 2003 SACELE |  | E-Distributie Dobrogea | 17711109 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 17711109 | 2023-07-03 |  | 2024-12-31
136 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PT 1245 LEA 2003 SACELE |  | E-Distributie Dobrogea | 17710966 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 17710966 | 2023-07-05 |  | 2024-12-31
137 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR |  | E-Distributie Dobrogea | 17731045 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 17731045 | 2023-07-04 |  | 2024-12-31
138 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI |  | E-Distributie Dobrogea | 17730706 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 17730706 | 2023-07-04 |  | 2024-12-31
139 | CONSTANTA | CT | 0.0581 | 0.00488 | 0 | 0.23 | PTA 1051 M KOG L 1803 |  | E-Distributie Dobrogea | 17730857 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 17730857 | 2023-07-05 |  | 2024-12-31
140 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PT SOL 1202 CORBU |  | E-Distributie Dobrogea | 17735008 | 2023-07-07 | 2024-07-07 | 17735008 | 2023-07-10 |  | 2024-12-31
141 | IALOMITA | IL | 1.62 | 0.14699 | 0 | 0.4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ |  | E-Distributie Dobrogea | 17636854 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 17636854 | 2023-09-06 |  | 2024-12-31
142 | CONSTANTA | CT | 0.0504 | 0.0489 | 0 | 0.4 | PT 69 IPL COICIU BRICK |  | E-Distributie Dobrogea | 18070120 | 2023-09-04 | 2024-09-04 | 18070120 | 2023-09-22 |  | 2024-12-31
143 | CONSTANTA | CT | 0.0165 | 0.014698 | 0 | 0.4 | PT 1006 NAZARCEA |  | E-Distributie Dobrogea | 18037161 | 2023-09-07 | 2024-09-07 | 18037161 | 2023-09-11 |  | 2024-12-31
144 | CALARASI | CL | 0.9282 | 0.90564 | 0 | 20 | S20 ORAS 2-CALARASI CL |  | E-Distributie Dobrogea | 17456175 | 2023-08-09 | 2024-08-09 | 17456175 | 2023-08-10 |  | 2024-12-31
145 | CONSTANTA | CT | 0.0273 | 0.026459 | 0 | 0.4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD |  | E-Distributie Dobrogea | 18055310 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 18055310 | 2023-09-12 |  | 2024-12-31
146 | CONSTANTA | CT | 0.00546 | 0.00546 | 0 | 0.23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII |  | E-Distributie Dobrogea | 18126152 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 18126152 | 2023-09-18 |  | 2024-12-31
147 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.00862 | 0 | 0.23 | PTA 1157 LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 18113778 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 18113778 | 2023-09-30 |  | 2024-12-31
148 | IALOMITA | IL | 0.0087 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 |  | E-Distributie Dobrogea | 18261708 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 18261708 | 2023-09-29 |  | 2024-12-31
149 | TULCEA | TL | 0.57746 | 0.28295 | 0 | 20 | A20 9606- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17904829 | 2023-08-24 | 2024-08-24 | 17904829 | 2023-09-22 |  | 2024-12-31
150 | CALARASI | CL | 0.20007 | 0.1959 | 0 | 0.4 | PTA 1614 CAP NIC. BALCESCU |  | E-Distributie Dobrogea | 18015543 | 2023-09-08 | 2024-09-08 | 18015543 | 2023-09-14 |  | 2024-12-31
151 | CONSTANTA | CT | 0.14036 | 0.11758 | 0 | 20 | LEA 20kV 2002 |  | E-Distributie Dobrogea | 17976951 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 17976951 | 2023-09-28 |  | 2024-12-31
152 | IALOMITA | IL | 6 | 39.9 | 0 | 110 | LEA 110KV GURA IALOMITEI-STEFAN CEL MARE |  | E-Distributie Dobrogea | 9430764 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |  |  |  | 2024-12-31
153 | TULCEA | TL | 6.2 | 5.933 | 0 | 20 | BABADAG 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9897350 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-12-31
154 | CONSTANTA | CT | 7.3875 | 5 | 0 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT |  | E-Distributie Dobrogea | 12517935 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 12517935 | 2023-12-20 |  | 2024-12-31
155 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA |  | E-Distributie Dobrogea | 17708185 | 2023-07-03 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-12-31
156 | CONSTANTA | CT | 0.0332 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1133 NAVODARI |  | E-Distributie Dobrogea | 17706628 | 2023-07-03 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-12-31
157 | IALOMITA | IL | 0.165 | 0.01462 | 0 | 0.4 | PTA-5141 ORAS II-URZ |  | E-Distributie Dobrogea | 17703031 | 2023-07-07 | 2024-07-07 |  |  |  | 2024-12-31
158 | IALOMITA | IL | 1.0157 | 6.056 | 0 | 0.4 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL |  | E-Distributie Dobrogea | 17503992 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 17503992 | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
159 | CONSTANTA | CT | 0.49995 | 0.048875 | 0 | 0.4 | PT 1024 SACELE |  | E-Distributie Dobrogea | 17732345 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 17732345 | 2023-10-12 |  | 2024-12-31
160 | CONSTANTA | CT | 0.2299 | 0.22529 | 0 | 0.4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS |  | E-Distributie Dobrogea | 17764765 | 2023-07-13 | 2024-07-13 |  |  |  | 2024-12-31
161 | CALARASI | CL | 0.1053 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PCZ 3481 L20 1064 AP |  | E-Distributie Dobrogea | 17674114 | 2023-07-14 | 2024-07-14 |  |  |  | 2024-12-31
162 | CONSTANTA | CT | 0.23 | 0.019595 | 0 | 0.4 | PTA 1227 BUFET TASAUL |  | E-Distributie Dobrogea | 17651040 | 2023-07-18 | 2024-07-18 |  |  |  | 2024-12-31
163 | TULCEA | TL | 0.2772 | 0.026766 | 0 | 0.4 | LEA 20kV 9604 stalp nr.29 |  | E-Distributie Dobrogea | 17833186 | 2023-07-28 | 2024-07-28 |  |  |  | 2024-12-31
164 | IALOMITA | IL | 4.68 | 3.88 | 0 | 20 | A20 BUCU-TANDAREI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 13151702 | 2023-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-12-31
165 | IALOMITA | IL | 5.3761 | 5.2626 | 0 | 20 | STATIA SLOBOZIA SUD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9743505 | 2023-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 2024-12-31
166 | CONSTANTA | CT | 0.08965 | 0.087855 | 0 | 0.4 | PTA 425 SMA CERNAVODA |  | E-Distributie Dobrogea | 17707158 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 17707158 | 2024-01-29 |  | 2024-12-31
167 | CONSTANTA | CT | 0.2002 | 0.19615 | 0 | 20 | A20 8003 PANTELIMONU- GALBIORI CT |  | E-Distributie Dobrogea | 17685201 | 2023-08-02 | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-12-31
168 | CONSTANTA | CT | 0.39985 | 0.38885 | 72 | 20 | S10 1411- MANGALIA NORD CT |  | E-Distributie Dobrogea | 10351706 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-12-31
169 | CONSTANTA | CT | 0.011 | 0.01068 | 0 | 0.4 | PTA 1064 NAVODARI |  | E-Distributie Dobrogea | 17649573 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-12-31
170 | TULCEA | TL | 0.0984 | 0.096429 | 0 | 0.4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 |  | E-Distributie Dobrogea | 17963264 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  |  |  | 2024-12-31
171 | CONSTANTA | CT | 0.396 | 0.38806 | 0 | 20 | A20 1804 IAS BALCESCU- NICOLAE BALCESCU |  | E-Distributie Dobrogea | 17933003 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  |  |  | 2024-12-31
172 | CONSTANTA | CT | 0.00606 | 0.00586 | 0 | 0.4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 |  | E-Distributie Dobrogea | 18024771 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |  |  |  | 2024-12-31
173 | CONSTANTA | CT | 0.01568 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE |  | E-Distributie Dobrogea | 18044770 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 18044770 | 2023-10-03 |  | 2024-12-31
174 | CONSTANTA | CT | 3.1996 | 0 | 0 | 6 | S.N. CONSTANTA 110/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 17315463 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 2024-12-31
175 | TULCEA | TL | 0.7938 | 0 | 0 | 20 | L 20 KV 9211 TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17703776 | 2023-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 2024-12-31
176 | CALARASI | CL | 8.5838 | 0 | 0 | 110 | SAINT GOBAIN 110KV |  | E-Distributie Dobrogea | 16451194 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 16451194 | 2023-10-11 |  | 2024-12-31
177 | CALARASI | CL | 52.056 | 40.829 | 0 | 110 | LEA 110 KV DRAGALINA-CALARASI |  | E-Distributie Dobrogea | 10173588 | 2023-08-09 | 2024-08-09 |  |  |  | 2024-12-31
178 | CONSTANTA | CT | 0.495 | 0.48484 | 0 | 20 | A20 6001 9 MAI SALIGNY- MIRCEA VODA CT |  | E-Distributie Dobrogea | 10288269 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-12-31
179 | TULCEA | TL | 1 | 0.9739 | 0 | 20 | A20 9906- MACIN TL |  | E-Distributie Dobrogea | 12974196 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-12-31
180 | IALOMITA | IL | 0.98 | 0.958 | 0 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11973266 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-12-31
181 | CALARASI | CL | 30.4997 | 29.7585 | 0 | 110 | LEA 110 KV DRAGALINA-CALARASI |  | E-Distributie Dobrogea | 10654673 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |  |  |  | 2024-12-31
182 | CONSTANTA | CT | 0.02226 | 0.021795 | 0 | 0.4 | PTA 1076 POIANA |  | E-Distributie Dobrogea | 18101809 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-12-31
183 | CALARASI | CL | 0.00972 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA 2728 GRUIU |  | E-Distributie Dobrogea | 18074238 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-12-31
184 | TULCEA | TL | 0.39458 | 0.3817 | 0 | 0.4 | PTAB 4 L 9219 |  | E-Distributie Dobrogea | 17969772 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 17969772 | 2023-10-12 |  | 2024-12-31
185 | CONSTANTA | CT | 0.00972 | 0.008819 | 0 | 0.23 | PT 1053 N.BALCESCU LEA 1805 |  | E-Distributie Dobrogea | 18026624 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 2024-12-31
186 | CONSTANTA | CT | 0.028 | 0.02739 | 0 | 0.4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD |  | E-Distributie Dobrogea | 18115268 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 2024-12-31
187 | CONSTANTA | CT | 0.0738 | 0.0568 | 200 | 0.4 | A10 1203- EFORIE NORD CT |  | E-Distributie Dobrogea | 18111733 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 2024-12-31
188 | CALARASI | CL | 0.01494 | 0.014631 | 0 | 0.4 | PTA 2830 SMA FUNDENI |  | E-Distributie Dobrogea | 17741911 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-12-31
189 | CALARASI | CL | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.23 | PTA 2880 SMA RADOVANU |  | E-Distributie Dobrogea | 17653310 | 2023-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 2024-12-31
190 | CONSTANTA | CT | 0.021375 | 0.019599 | 0 | 0.4 | PTA 1092 LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 18135398 | 2023-09-19 | 2024-09-19 | 18135398 | 2023-10-04 |  | 2024-12-31
191 | CONSTANTA | CT | 0.0792 | 0.072 | 0 | 0.4 | PT 315 STEAUA DE MARE |  | E-Distributie Dobrogea | 18047485 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 18047485 | 2023-06-10 |  | 2024-12-31
192 | IALOMITA | IL | 0.00729 | 0.006369 | 0 | 0.23 | PTA 8244-MALU |  | E-Distributie Dobrogea | 17870892 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 2024-12-31
193 | CALARASI | CL | 0.00675 | 0.006613 | 0 | 0.4 | PTA 3140 DRAJNA |  | E-Distributie Dobrogea | 18214023 | 2023-09-29 | 2024-09-29 |  |  |  | 2024-12-31
194 | CONSTANTA | CT | 0.0034 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTAB 393 |  | E-Distributie Dobrogea | 18250914 | 2023-09-29 | 2024-09-29 |  |  |  | 2024-12-31
195 | IALOMITA | IL | 8.9991 | 6.74 | 0 | 20 | GHEORGHE DOJA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10811586 | 2023-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 2024-12-31
196 | IALOMITA | IL | 5.0652 | 3.955 | 0 | 20 | A-S20 SOIA-URZICENI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 12952958 | 2023-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 2024-12-31
197 | TULCEA | TL | 2.8676 | 2.558 | 0 | 20 | A20 9601- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 13591021 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 13591021 | 2023-09-12 |  | 2024-12-31
198 | CONSTANTA | CT | 0.00874 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA 1084 OVIDIU |  | E-Distributie Dobrogea | 18234405 | 2023-10-02 | 2024-10-02 | 18234405 | 2024-01-15 |  | 2024-12-31
199 | TULCEA | TL | 0.06 | 0.04899 | 0 | 0.4 | PTA 111 NEATIRNAREA L 9603 |  | E-Distributie Dobrogea | 18200625 | 2023-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-31
200 | IALOMITA | IL | 0.06426 | 0.0548 | 0 | 0.4 | PTA-5105 ALEXENI |  | E-Distributie Dobrogea | 18016200 | 2023-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | 2024-12-31
201 | CALARASI | CL | 0.319 | 0.29398 | 0 | 0.4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL |  | E-Distributie Dobrogea | 18214127 | 2023-10-05 | 2024-10-05 |  |  |  | 2024-12-31
202 | CONSTANTA | CT | 0.00814 | 0.006977 | 0 | 0.4 | PTA 262 SAT IVRINEZU MIC L 6101 |  | E-Distributie Dobrogea | 18274823 | 2023-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | 2024-12-31
203 | CONSTANTA | CT | 0.00966 | 0.009367 | 0 | 0.4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER |  | E-Distributie Dobrogea | 17945716 | 2023-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 2024-12-31
204 | IALOMITA | IL | 4.3198 | 3.5 | 0 | 20 | A20 CIOCHINA-CAZANESTI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11846863 | 2023-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 2024-12-31
205 | CALARASI | CL | 0.76725 | 0.75125 | 0 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 17438782 | 2023-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-12-31
206 | CONSTANTA | CT | 0.00594 | 0.01171 | 0 | 0.4 | PT 626 STR. MARII |  | E-Distributie Dobrogea | 18309615 | 2023-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-12-31
207 | CALARASI | CL | 0.01395 | 0.013669 | 0 | 0.4 | PTA 3256 DRAGALINA |  | E-Distributie Dobrogea | 18213894 | 2023-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | 2024-12-31
208 | CONSTANTA | CT | 0.0056862 | 4.533 | 0 | 20 | A20 4409- SITORMAN CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16975177 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |  |  |  | 2024-12-31
209 | CONSTANTA | CT | 0.01463 | 0.012729 | 0 | 0.4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE |  | E-Distributie Dobrogea | 18375949 | 2023-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-12-31
210 | CALARASI | CL | 0.2107 | 0.20647 | 0 | 0.4 | PTA 2461 LENOX PROD |  | E-Distributie Dobrogea | 18505375 | 2023-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-12-31
211 | TULCEA | TL | 2.8676 | 2.558 | 0 | 20 | A20 9603- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 13591091 | 2023-10-05 | 2024-10-05 |  |  |  | 2024-12-31
212 | CALARASI | CL | 12.9139 | 12.6409 | 2550 | 110 | BUDESTI 110KV/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 09833290 | 2023-10-05 | 2024-10-05 |  |  |  | 2024-12-31
213 | ILFOV | IF | 7.124 | 5.35 | 1200 | 20 | HAGIESTI 110KV/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 11466270 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-12-31
214 | TULCEA | TL | 25.5024 | 23.21 | 0 | 110 | LEA 110KV TULCEA VEST-ISACCEA |  | E-Distributie Dobrogea | 14108910 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-12-31
215 | TULCEA | TL | 3.9312 | 3.422 | 0 | 20 | A20 9704- TOPOLOG TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17271033 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 2024-12-31
216 | CONSTANTA | CT | 60.1128 | 46.75 | 0 | 110 | LEA 110 KV BASARABI - LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 9786195 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 2024-12-31
217 | CONSTANTA | CT | 48.9715 | 48.8243 | 0 | 110 | NAZARCEA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10333489 | 2023-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-12-31
218 | IALOMITA | IL | 11.04 | 8.655 | 0 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA |  | E-Distributie Dobrogea | 10069896 | 2023-10-26 | 2024-10-26 |  |  |  | 2024-12-31
219 | CONSTANTA | CT | 0.02898 | 0.02939 | 0 | 0.4 | PTCZ 355 |  | E-Distributie Dobrogea | 17980385 | 2023-10-05 | 2024-10-05 | 17980385 | 2023-10-10 |  | 2024-12-31
220 | CONSTANTA | CT | 0.0352 | 0.031356 | 0 | 0.4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD |  | E-Distributie Dobrogea | 17672755 | 2023-10-09 | 2024-10-09 | 17672755 | 2023-10-12 |  | 2024-12-31
221 | CONSTANTA | CT | 0.0104 | 0.009798 | 0 | 0.4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 |  | E-Distributie Dobrogea | 17931465 | 2023-10-09 | 2024-10-09 |  | 2023-11-03 |  | 2024-12-31
222 | CONSTANTA | CT | 0.018675 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PT 1140 SINOE |  | E-Distributie Dobrogea | 18246976 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 18246976 | 2023-10-16 |  | 2024-12-31
223 | CONSTANTA | CT | 0.0081 | 0.006565 | 0 | 0.4 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL |  | E-Distributie Dobrogea | 18073787 | 2023-10-17 | 2024-10-17 | 18073787 | 2023-10-19 |  | 2024-12-31
224 | CONSTANTA | CT | 0.012 | 0.011758 | 0 | 0.4 | PT 1722 MAMAIA SAT |  | E-Distributie Dobrogea | 18272039 | 2023-10-17 | 2024-10-17 |  | 2023-11-06 |  | 2024-12-31
225 | IALOMITA | IL | 0.007915 | 0.005879 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7055 -PUTURI SUDITI |  | E-Distributie Dobrogea | 18255999 | 2023-10-17 | 2024-10-17 | 18255999 | 2023-10-30 |  | 2024-12-31
226 | CONSTANTA | CT | 0.079785 | 0.078169 | 0 | 0.4 | PTAB 1784 WAVE D8 |  | E-Distributie Dobrogea | 18267488 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | 18267488 | 2023-10-26 |  | 2024-12-31
227 | CALARASI | CL | 0.0083 | 0.008129 | 0 | 0.4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI |  | E-Distributie Dobrogea | 18279619 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 18279619 | 2023-10-27 |  | 2024-12-31
228 | CONSTANTA | CT | 50 | 50 | 0 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 15238055 | 2023-09-11 | 2024-09-11 | 15238055 | 2023-09-21 |  | 2024-12-31
229 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PT 926 CARTIER EROILOR |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18461234 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-31
230 | IALOMITA | IL | 9 | 8.655 | 0 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10069756 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-31
231 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 7150 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18517697 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-31
232 | TULCEA | TL | 0.00747 | 0.007316 | 0 | 0.4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18508743 | 2023-11-02 |  |  |  |  | 2024-12-31
233 | IALOMITA | IL | 0.015 | 0.01469 | 0 | 0.4 | PTA-8103-PALTINIS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18230500 | 2023-11-03 |  |  |  |  | 2024-12-31
234 | IALOMITA | IL | 0.006 | 0.0058 | 0 | 0.4 | PTA-8001-CANALIZARE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18507294 | 2023-11-03 |  |  |  |  | 2024-12-31
235 | CONSTANTA | CT | 0.03 | 0.029399 | 0 | 0.4 | PT 1279 FANTANELE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18496322 | 2023-11-06 |  |  |  |  | 2024-12-31
236 | CALARASI | CL | 0.012 | 0.01175 | 0 | 0.4 | PTA 3264 IEZERU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18431680 | 2023-11-06 |  |  |  |  | 2024-12-31
237 | TULCEA | TL | 0.005 | 0.0047 | 0 | 0.4 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18568489 | 2023-11-07 |  |  |  |  | 2024-12-31
238 | CALARASI | CL | 1 | 0.96602 | 0 | 20 | A20 POD 2-FETESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17620008 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
239 | CONSTANTA | CT | 18.225 | 69 | 0 | 110 | MIRCEA VODA NORD 110 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16181767 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
240 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 1067 M SAT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18498176 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
241 | TULCEA | TL | 0.04 | 0.0392 | 0 | 0.4 | PTA 141 SMA TOPOLOG L 9705 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642789 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 2024-12-31
242 | IALOMITA | IL | 0.0288 | 0.028223 | 0 | 0.4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18216441 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 2024-12-31
243 | TULCEA | TL | 4.995 | 4.5751 | 0 | 20 | BABADAG 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13448484 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 2024-12-31
244 | CONSTANTA | CT | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18257399 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 2024-12-31
245 | CONSTANTA | CT | 0.00567 | 0.005537 | 0 | 0.4 | PTCZ 329 IAC AGIGEA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18563261 | 2023-11-13 |  |  |  |  | 2024-12-31
246 | TULCEA | TL | 33.6 | 33.6 | 0 | 110 | BABADAG 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13931727 | 2023-11-13 |  |  |  |  | 2024-12-31
247 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628056 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
248 | CONSTANTA | CT | 0.02 | 0.019599 | 0 | 20 | 0 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628394 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
249 | TULCEA | TL | 4.9 | 4.725 | 0 | 20 | BABADAG 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13689984 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
250 | IALOMITA | IL | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA-8102-PALTINIS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18600094 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
251 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00588 | 0 | 0.4 | PTA 11 COBADIN L6302 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18625941 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 2024-12-31
252 | CONSTANTA | CT | 6.8 | 7.3556 | 0 | 20 | COBADIN 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9180528 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 2024-12-31
253 | IALOMITA | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PTA 6193-FACAENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18614238 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 2024-12-31
254 | IALOMITA | IL | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633644 | 2023-11-19 |  |  |  |  | 2024-12-31
255 | IALOMITA | IL | 0.00856 | 0.007839 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633245 | 2023-11-19 |  |  |  |  | 2024-12-31
256 | CONSTANTA | CT | 0.00763 | 0.007475 | 0 | 0.4 | PTCZ 16 MANGALIA BLOC TURN |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18271972 | 2023-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
257 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.006105 | 0 | 0.4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18266604 | 2023-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
258 | TULCEA | TL | 0.008 | 0.00764 | 0 | 0.4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18571041 | 2023-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
259 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7047 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628001 | 2023-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
260 | TULCEA | TL | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0.23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18566492 | 2023-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
261 | IALOMITA | IL | 4.725 | 4.6255 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17353155 | 2023-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
262 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 631 CUMPANA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18610039 | 2023-11-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
263 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 0.00778 | 0 | 0.4 | PTA SAT 1 PLOPENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18728777 | 2023-11-22 |  |  |  |  | 2024-12-31
264 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 207 AGIGEA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642985 | 2023-11-23 |  |  |  |  | 2024-12-31
265 | CONSTANTA | CT | 0.02035 | 0.019941 | 0 | 0.4 | PTA 408 LIMANU CENTRU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18507704 | 2023-11-23 |  |  |  |  | 2024-12-31
266 | CONSTANTA | CT | 0.396 | 0.38768 | 0 | 20 | A20 1700 PA ALBESTI- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18579946 | 2023-11-24 |  |  |  |  | 2024-12-31
267 | CALARASI | CL | 0.01404 | 0.013754 | 0 | 0.4 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18497620 | 2023-11-27 |  |  |  |  | 2024-12-31
268 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7061 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672462 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 2024-12-31
269 | CONSTANTA | CT | 0.99 | 0.9672 | 0 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13227352 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 2024-12-31
270 | TULCEA | TL | 2.1 | 1.995 | 0 | 20 | A20 9802- 6 MARTIE TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16413679 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 2024-12-31
271 | Constanta | CT | 0.02832 | 0.027684 | 0 | 20 | A20 1224- EFORIE NORD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18689924 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 2024-12-31
272 | CONSTANTA | CT | 6 | 5.7054 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13150745 | 2023-11-02 |  |  |  |  | 2024-12-31
273 | CONSTANTA | CT | 50.8 | 49.81 | 0 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C1 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9708208 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 2024-12-31
274 | CONSTANTA | CT | 10 | 9.509 | 0 | 20 | CERNAVODA 110/20KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13149148 | 2023-11-14 |  |  |  |  | 2024-12-31
275 | [8 empty] | Rețele Electrice Dobrogea S.A | [6 empty] | 2024-12-31
276 | IALOMITA | IL | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18677231 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 2024-12-31
277 | CONSTANTA | CT | 0.03 | 0.02938 | 0 | 0.4 | PT 131 FABRICA DE MOBILA PALAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675725 | 2023-12-04 |  | 18675725 | 2023-12-06 |  | 2024-12-31
278 | CALARASI | CL | 0.027 | 0.026459 | 0 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18666133 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 2024-12-31
279 | IALOMITA | IL | 0.01227 | 0.011825 | 0 | 0.4 | PCZ-8187-AMARA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18791532 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 2024-12-31
280 | CONSTANTA | CT | 0.0275 | 0.026948 | 0 | 0.4 | PT 704 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18550936 | 2023-12-06 |  | 18550936 | 2024-01-20 |  | 2024-12-31
281 | CONSTANTA | CT | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18630004 | 2023-12-06 |  | 18630004 | 2024-01-30 |  | 2024-12-31
282 | CONSTANTA | CT | 0.00455 | 0.004439 | 0 | 0.4 | PTA 1612 NAVODARI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18653981 | 2023-12-06 |  | 18653981 | 2023-12-11 |  | 2024-12-31
283 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694398 | 2023-12-06 |  | 18694398 | 2023-12-08 |  | 2024-12-31
284 | CONSTANTA | CT | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0.4 | PTAB 1082 OVIDIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18607989 | 2023-12-06 |  | 18607989 | 2023-12-13 |  | 2024-12-31
285 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 6194-FACAENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18620885 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 2024-12-31
286 | CONSTANTA | CT | 0.053 | 0.051939 | 0 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18619346 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 2024-12-31
287 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA -8620-ULEI 3 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18696089 | 2023-12-07 |  |  |  |  | 2024-12-31
288 | IALOMITA | IL | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0.4 | PTA 7173 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18704983 | 2023-12-07 |  | 18704983 | 2023-12-08 |  | 2024-12-31
289 | CONSTANTA | CT | 0.015 | 0.01469 | 0 | 0.4 | PTCZ 85 CASA ARMATEI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18734287 | 2023-12-07 |  | 18734287 | 2024-01-23 |  | 2024-12-31
290 | CONSTANTA | CT | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18612209 | 2023-12-07 |  | 18612209 | 2023-12-15 |  | 2024-12-31
291 | IALOMITA | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7033 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626731 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
292 | IALOMITA | IL | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA7043 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627842 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
293 | IALOMITA | IL | 0.02354 | 0.023068 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627140 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
294 | IALOMITA | IL | 0.014445 | 0.014155 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627480 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
295 | IALOMITA | IL | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0.4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18678453 | 2023-12-08 |  | 18678453 | 2024-01-09 |  | 2024-12-31
296 | CONSTANTA | CT | 0.01182 | 0.011583 | 0 | 0.4 | PT 448 BL AL6 FARULUI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18654355 | 2023-12-08 |  | 18654355 | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
297 | IALOMITA | IL | 0.0246 | 0.024107 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748148 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 2024-12-31
298 | IALOMITA | IL | 0.006 | 0.0058 | 0 | 0.4 | PTA 8288-MALU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18615996 | 2023-12-08 |  | 18615996 | 2023-12-13 |  | 2024-12-31
299 | IALOMITA | IL | 0.0164 | 0.016071 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628101 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 2024-12-31
300 | CONSTANTA | CT | 0.00874 | 0.008465 | 0 | 0.4 | PT 834 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730928 | 2023-12-11 |  | 18730928 | 2024-01-26 |  | 2024-12-31
301 | IALOMITA | IL | 0.0246 | 0.024107 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748036 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 2024-12-31
302 | CONSTANTA | CT | 0.012 | 0.01171 | 0 | 0.4 | PT 916 GRADINI UM SOLA 62 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18750762 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 2024-12-31
303 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.00979 | 200 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18781359 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 2024-12-31
304 | CALARASI | CL | 0.00996 | 0.00976 | 0 | 0.4 | PTA 1523 PAICU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18720207 | 2023-12-12 |  | 18720207 | 2024-01-17 |  | 2024-12-31
305 | IALOMITA | IL | 0.01148 | 0.011249 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627971 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 2024-12-31
306 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628659 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 2024-12-31
307 | IALOMITA | IL | 0.04 | 0.039199 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748197 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 2024-12-31
308 | CONSTANTA | CT | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTAB 1800 POSTA CORBU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748466 | 2023-12-14 |  | 18748466 | 2024-01-10 |  | 2024-12-31
309 | IALOMITA | IL | 2.86 | 2.86 | 0 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10340811 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 2024-12-31
310 | CALARASI | CL | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | A20 MANASTIREA-OLTENITA SUD CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11447773 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 2024-12-31
311 | IALOMITA | IL | 4.95 | 4.95 | 0 | 20 | A20 PETROL-BARBULESTI SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12953361 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 2024-12-31
312 | CONSTANTA | CT | 0.01485 | 0.014453 | 0 | 0.4 | PT 24 I.C. BRATIANU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18696470 | 2023-12-15 |  | 18696470 | 2023-12-18 |  | 2024-12-31
313 | CALARASI | CL | 0.00996 | 0.009756 | 0 | 0.4 | PTA 2543 SURLARI CHISELET |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18737676 | 2023-12-15 |  | 18737676 | 2023-12-19 |  | 2024-12-31
314 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8281-MALU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752732 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
315 | IALOMITA | IL | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA-8008-ORAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760523 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
316 | CONSTANTA | CT | 0.017 | 0.01626 | 0 | 0.4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18562106 | 2023-12-18 |  | 18562106 | 2024-01-16 |  | 2024-12-31
317 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 1037 LUMINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18328092 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
318 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009762 | 0 | 0.4 | PTAB 1608 NAVODARI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18777232 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
319 | CONSTANTA | CT | 0.01782 | 0.017463 | 0 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18818822 | 2023-12-20 |  | 18818822 | 2023-12-21 |  | 2024-12-31
320 | TULCEA | TL | 20.0005 | 19.842 | 0 | 110 | SARINASUF 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 09532670 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
321 | CONSTANTA | CT | 6.65 | 7.0157 | 0 | 20 | ECLUZA OVIDIU 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13588506 | 2023-12-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
322 | CONSTANTA | CT | 0.1 | 0.09761 | 0 | 0.4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18338809 | 2023-12-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
323 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0.4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18751784 | 2023-12-21 |  | 18751784 | 2023-12-23 |  | 2024-12-31
324 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18789178 | 2023-12-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
325 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0.4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18799055 | 2023-12-21 |  | 18799055 | 2024-01-16 |  | 2024-12-31
326 | IALOMITA | IL | 0.39858 | 0.39061 | 0 | 20 | A20 PALTINIS-SLOBOZIA NORD SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18945626 | 2023-12-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
327 | IALOMITA | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7040 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626827 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 2024-12-31
328 | IALOMITA | IL | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627920 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 2024-12-31
329 | CONSTANTA | CT | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18763449 | 2023-12-27 |  | 18763449 | 2023-12-29 |  | 2024-12-31
330 | CONSTANTA | CT | 0.041 | 0.040178 | 0 | 0.4 | PT 163 STR. UNIRII INSTITUT METEO |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18780497 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 2024-12-31
331 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004897 | 0 | 0.4 | PTA 8583-ANDRASESTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18858988 | 2023-12-27 |  | 18858988 | 2024-02-02 |  | 2024-12-31
332 | CALARASI | CL | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0.4 | PTA 3125 COSLOGENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18787860 | 2023-12-28 |  |  |  |  | 2024-12-31
333 | CALARASI | CL | 0.014105 | 0.013805 | 0 | 0.4 | PTA 3256 DRAGALINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884307 | 2023-12-28 |  | 18884307 | 2023-12-29 |  | 2024-12-31
334 | IALOMITA | IL | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.4 | PTA-8587-GRIVITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18811398 | 2023-12-29 |  | 18811398 | 2024-01-02 |  | 2024-12-31
335 | CALARASI | CL | 0.006825 | 0.006671 | 0 | 0.4 | PTA 3140 DRAJNA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884222 | 2023-12-29 |  |  |  |  | 2024-12-31
336 | IALOMITA | IL | 0.034 | 0.033319 | 0 | 0.4 | PTA 8033-CIOCHINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884729 | 2023-12-29 |  | 18884729 | 2024-01-19 |  | 2024-12-31
337 | IALOMITA | IL | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.23 | PTA 8158-IRIG1NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18486949 | 2023-12-29 |  | 18486949 | 2024-01-06 |  | 2024-12-31
338 | Constanta | CT | 31 | 31 | 0 | 110 | LEA 110KV HARSOVA-MEDGIDIA NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9869781 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 2024-12-31
339 | TULCEA | TL | 0.1358 | 0.13773 | 0 | 20 | A20 9906- MACIN TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 05940928 | 2020-07-14 |  | 05940928 | 2021-03-19 |  | 2024-12-31
340 | TULCEA | TL | 0.00608 | 0.00568 | 0 | 0.4 | PTA-15 LICEU L 9900 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15009227 | 2023-01-17 |  | 15009227 | 2023-02-01 |  | 2024-12-31
341 | TULCEA | TL | 0.02945 | 0.02886 | 0 | 20 | A20 9302- TULCEA VEST TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15128870 | 2023-03-01 |  | 15128870 | 2023-03-02 |  | 2024-12-31
342 | CALARASI | CL | 0.00605 | 0.00583 | 0 | 0.23 | PTAB 2507 OLTENITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17407799 | 2023-06-09 |  | 17407799 | 2023-06-12 |  | 2024-12-31
343 | TULCEA | TL | 0.0055 | 0.0005389 | 0 | 0.23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17888783 | 2023-08-14 |  | 17888783 | 2023-08-30 |  | 2024-12-31
344 | TULCEA | TL | 0.0114 | 0.0009799 | 0 | 0.4 | PTA 49 BISERICA L 9502 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17674443 | 2023-08-21 |  | 17674443 | 2023-08-30 |  | 2024-12-31
345 | CONSTANTA | CT | 0.045425 | 0.034517 | 0 | 0.4 | PTCZ 509 NEPTUN ADMINISTRATIE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18013904 | 2023-09-01 |  | 18013904 | 2023-09-05 |  | 2024-12-31
346 | CALARASI | CL | 0.0352 | 0.034491 | 0 | 0.4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17449443 | 2023-06-12 |  | 17449443 | 2023-08-24 |  | 2024-12-31
347 | CONSTANTA | CT | 0.39985 | 0.38215 | 0 | 0.4 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17476729 | 2023-07-03 |  | 17476729 | 2023-10-12 |  | 2024-12-31
348 | IALOMITA | IL | 0.3996 | 0.39156 | 0 | 0.4 | PCZ 6251 SILOZ B-SILOZ B. |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18279648 | 2023-10-06 |  | 18279648 | 2023-11-01 |  | 2024-12-31
349 | IALOMITA | IL | 0.01133 | 0.011102 | 0 | 0.4 | PTA 8184-ANDRASESTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18429865 | 2023-10-23 |  | 18429865 | 2023-10-17 |  | 2024-12-31
350 | CONSTANTA | CT | 0.0133 | 0.013033 | 0 | 0.4 | PT 377 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18999640 | 2024-01-04 |  | 18999640 | 2024-01-11 |  | 2024-12-31
351 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0.4 | PT 797 SELGROS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18879925 | 2024-01-05 |  | 18879925 | 2024-01-05 |  | 2024-12-31
352 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.00973 | 0 | 0.4 | PT 8 MAMAIA 20KV HOTEL OLT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18938333 | 2024-01-05 |  | 18938333 | 2024-01-15 |  | 2024-12-31
353 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PT 464 BL TS 6A TOMIS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18916948 | 2024-01-05 |  | 18916948 | 2024-01-11 |  | 2024-12-31
354 | IALOMITA | IL | 0.00792 | 0.007662 | 0 | 0.4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18774399 | 2024-01-08 |  | 18774399 | 2024-01-09 |  | 2024-12-31
355 | TULCEA | TL | 0.01829 | 0.017914 | 0 | 0.4 | STATIA SULINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767174 | 2024-01-09 |  | 18767174 | 2024-01-10 |  | 2024-12-31
356 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0.4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18834494 | 2024-01-09 |  | 18834494 | 2024-01-13 |  | 2024-12-31
357 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00588 | 0 | 0.4 | PTCZ 112 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18909753 | 2024-01-09 |  | 18909753 | 2024-01-10 |  | 2024-12-31
358 | CONSTANTA | CT | 0.0195 | 0.01903 | 0 | 0.4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18968731 | 2024-01-09 |  | 18968731 | 2024-01-11 |  | 2024-12-31
359 | CALARASI | CL | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA 2728 GRUIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18998481 | 2024-01-09 |  | 18998481 | 2024-01-10 |  | 2024-12-31
360 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 1044 CORBU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18915555 | 2024-01-11 |  | 18915555 | 2024-01-12 |  | 2024-12-31
361 | IALOMITA | IL | 0.004 | 0.00779 | 0 | 0.4 | PTA-8148-DRAJNA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18688365 | 2024-01-11 |  | 18688365 | 2024-01-12 |  | 2024-12-31
362 | CONSTANTA | CT | 0.0082 | 0.007636 | 0 | 0.4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18810385 | 2024-01-15 |  | 18810385 | 2024-01-18 |  | 2024-12-31
363 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0.4 | PTA 119 CAP V SEACA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18867928 | 2024-01-15 |  | 18867928 | 2024-01-16 |  | 2024-12-31
364 | TULCEA | TL | 0.00425 | 0.004155 | 0 | 0.4 | PTA 248 TL SUD L 9219 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18940883 | 2024-01-15 |  | 18940883 | 2024-01-18 |  | 2024-12-31
365 | IALOMITA | IL | 0.0593 | 0.057994 | 0 | 0.4 | PCZ 8303- MALU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18993225 | 2024-01-15 |  | 18993225 | 2024-01-18 |  | 2024-12-31
366 | TULCEA | TL | 0.18 | 0.1762 | 0 | 20 | A20 9900- MACIN TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18917734 | 2024-01-16 |  | 18917734 | 2024-01-24 |  | 2024-12-31
367 | TULCEA | TL | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.4 | TSI STATIA CRISAN |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18603548 | 2024-01-16 |  | 18603548 | 2024-01-26 |  | 2024-12-31
368 | CALARASI | CL | 0.015 | 0.014697 | 0 | 0.4 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18941615 | 2024-01-17 |  | 18941615 | 2024-01-26 |  | 2024-12-31
369 | TULCEA | TL | 0.03025 | 0.029639 | 0 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18967126 | 2024-01-17 |  | 18967126 | 2024-02-02 |  | 2024-12-31
370 | CALARASI | CL | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTAB 3601 ANL2 UZ APA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18941395 | 2024-01-18 |  | 18941395 | 2024-01-18 |  | 2024-12-31
371 | TULCEA | TL | 0.018 | 0.017639 | 0 | 0.4 | PTZ 83 LIC.GRIGORE MOISIL L 9112 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19073902 | 2024-01-19 |  | 19073902 | 2024-01-23 |  | 2024-12-31
372 | CONSTANTA | CT | 0.025 | 0.02449 | 0 | 0.4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18998726 | 2024-01-22 |  | 18998726 | 2024-01-24 |  | 2024-12-31
373 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA2 TOPRAISAR L1702 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18978093 | 2024-01-29 |  | 18978093 | 2024-01-29 |  | 2024-12-31
374 | CALARASI | CL | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.4 | PTA 2837 CEC FUNDENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19045909 | 2024-01-29 |  | 19045909 | 2024-01-31 |  | 2024-12-31
375 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19145643 | 2024-01-29 |  | 19145643 | 2024-01-30 |  | 2024-12-31
376 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 42 IELIF VIILE NOI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19071126 | 2024-01-29 |  | 19071126 | 2024-02-05 |  | 2024-12-31
377 | TULCEA | TL | 0.006 | 0.010817 | 0 | 0.4 | PTAB 38 VILA L 9301 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19015986 | 2024-01-30 |  | 19015986 | 2024-01-31 |  | 2024-12-31
378 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19043213 | 2024-01-30 |  | 19043213 | 2024-01-31 |  | 2024-12-31
379 | CONSTANTA | CT | 0.027135 | 0.026591 | 0 | 0.4 | S20 0621- ABATOR CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18115045 | 2023-09-04 |  |  |  |  | 2024-12-31
380 | IALOMITA | IL | 0.015 | 0.014692 | 0 | 0.4 | PTM-8607-ORAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18868973 | 2024-01-03 |  |  |  |  | 2024-12-31
381 | TULCEA | TL | 0.02812 | 0.027538 | 0 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18758312 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 2024-12-31
382 | CONSTANTA | CT | 0.0072 | 0.008 | 0 | 0.4 | PT 721 HOTEL GAMA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18881341 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 2024-12-31
383 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PTAB 1082 OVIDIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18936272 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 2024-12-31
384 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009797 | 0 | 0.4 | PTA-8114-ABATOR |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18945813 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 2024-12-31
385 | CONSTANTA | CT | 0.12 | 0.4116 | 0.06 | 20 | A-S20 0723 CUMPANA- PETROL SUD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18976686 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 2024-12-31
386 | CONSTANTA | CT | 0.012 | 0.011758 | 0 | 0.4 | PT 234 I.G. DUCA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18892382 | 2024-01-11 |  |  |  |  | 2024-12-31
387 | CONSTANTA | CT | 0.12 | 0.41155 | 0.06 | 20 | S20 2727- BABA NOVAC CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18976727 | 2024-01-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
388 | CONSTANTA | CT | 0.03053 | 0.029917 | 0 | 0.4 | PTA 108 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18832575 | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
389 | CONSTANTA | CT | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18938634 | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
390 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.23 | PTA 6166-VLADENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18947017 | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
391 | IALOMITA | IL | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.4 | PTA 6166-VLADENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18969160 | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
392 | CALARASI | CL | 0.006 | 0.005879 | 0.00825 | 0.4 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18936294 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2024-12-31
393 | CONSTANTA | CT | 0.0099 | 0.009699 | 0 | 0.4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18952055 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2024-12-31
394 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19036156 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2024-12-31
395 | CONSTANTA | CT | 0.032 | 0.03132 | 0 | 0.4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18935702 | 2024-01-17 |  |  |  |  | 2024-12-31
396 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0.23 | PT 1057 N.BALCESCU LEA 1805 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18312180 | 2024-01-17 |  |  |  |  | 2024-12-31
397 | CONSTANTA | CT | 0.017 | 0.01665 | 0 | 0.4 | PT 1006 NAZARCEA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18871021 | 2024-01-19 |  |  |  |  | 2024-12-31
398 | CONSTANTA | CT | 5.4 | 4.498 | 0 | 20 | A20 1222 ECLUZA AGIGEA- EFORIE NORD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17396386 | 2024-01-19 |  |  |  |  | 2024-12-31
399 | IALOMITA | IL | 4.0414 | 49.0688 | 0 | 110 | LEA 110KV TANDAREI - GURA IALOMITEI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13316334 | 2024-01-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
400 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILAN PTA 7051 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18914456 | 2024-01-22 |  |  |  |  | 2024-12-31
401 | CALARASI | CL | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0.4 | PTA 3638 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19024329 | 2024-01-22 |  |  |  |  | 2024-12-31
402 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA-5061 FIERBINTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18978524 | 2024-01-23 |  |  |  |  | 2024-12-31
403 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0.4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19034141 | 2024-01-23 |  |  |  |  | 2024-12-31
404 | IALOMITA | IL | 4.9973 | 4.877 | 0 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388275 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
405 | CONSTANTA | CT | 0.25 | 0.244 | 0 | 6 | S6 0512- PALAS SUD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18072608 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
406 | CONSTANTA | CT | 0.03036 | 0.029653 | 0 | 0.4 | PT 1140 SINOE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18569090 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
407 | CALARASI | CL | 0.007885 | 0.007726 | 0 | 0.23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18814921 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
408 | CONSTANTA | CT | 0.04 | 0.039199 | 0 | 0.4 | PT 771 RODATA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19054776 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
409 | CALARASI | CL | 0.018225 | 0.017851 | 0 | 0.4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19063548 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
410 | IALOMITA | IL | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA5026 - IRIG2HAGIESTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18993856 | 2024-01-28 |  |  |  |  | 2024-12-31
411 | CONSTANTA | CT | 0.416 | 0.40768 | 0 | 10 | S10 0409- DEPOZITE CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19056401 | 2024-01-28 |  |  |  |  | 2024-12-31
412 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PT 819 STEAUA DE MARE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19065319 | 2024-01-28 |  |  |  |  | 2024-12-31
413 | CONSTANTA | CT | 0.1 | 0.28502 | 0 | 0.4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19041667 | 2024-01-29 |  |  |  |  | 2024-12-31
414 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730569 | 2024-01-30 |  |  |  |  | 2024-12-31
415 | IALOMITA | IL | 0.01526 | 0.014945 | 0 | 0.4 | PTA 8244-MALU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18862075 | 2024-01-30 |  |  |  |  | 2024-12-31
416 | IALOMITA | IL | 4.9973 | 4.877 | 0 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388437 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 2024-12-31