## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
Retele Electrice Dobrogea
ANUL | 2024
Luna de raportare | Mai
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile
Nr. crt. | Adresa locului de producere si de consum | Judetul | Putere instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensiunea U (kV) | Statia de racordare | Comentariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
1 | Pecineaga, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.712 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 04626995 | 2021-04-09 | 2022-04-09 | 04626995 | 2022-12-04 |  | 2022-12-31
2 | jud. CONSTANTA, loc. SACELE, Strada SACELE, nr. FN | CT | 49.8 | 47.577 | 0 | 110 | SITORMAN 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 6103501 | 2022-12-07 |  | 2022-12-31
3 | jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada BORDUSANI, nr. FN | IL | 4.774 | 3.761 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6274744 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 6274744 | 2022-03-05 |  | 2022-12-31
4 | Tulcea | TL | 6.9 | 6.478 | 0 | 20 | 110/20 kV Marmura |  | E-Distributie Dobrogea | 6916 | 2011-08-04 | 2016-01-19 | 6916 | 2012-02-03 |  | 2022-12-31
5 | Atmagea | TL | 4 | 4 | 0 | 20 | 110/20 KV Baia |  | E-Distributie Dobrogea | 6924 | 2012-02-07 | 2013-02-07 | 6924 | 2012-08-06 |  | 2021-12-31
6 | Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras |  | E-Distributie Dobrogea | 36 | 2008-08-04 | 2014-03-05 | 36 | 2009-07-17 |  | 2021-12-31
7 | Cobadin | TL | 50 | 50 | 0 | 110 | Cobadin |  | E-Distributie Dobrogea | 25 | 2009-07-31 | 2012-02-03 | 25 | 2010-07-22 | 2024-10-20 | 2024-12-31
8 | judetul CALARASI, loc. BORCEA, Strada PIETROIU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3401 PIETROIU ; |  | E-Distributie Dobrogea | 06063386 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 06063386 | 2020-07-20 |  | 2021-12-31
9 | judetul CALARASI, loc CALARASI, Strada Balcescu Nicolae, nr. 37 | CL | 0.00319 | 0.003 | 0 | 0.23 | PCZ 3222 L20 ITA |  | E-Distributie Dobrogea | 06328765 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 06328765 | 2020-09-17 |  | 2021-12-31
10 | judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, PRELUNGIREA ION RATIU, nr. 37 | CT | 0.00305 | 0.0029 | 0 | 0.4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL |  | E-Distributie Dobrogea | 05934650 | 2020-06-28 | 2021-06-28 | 05934650 | 2020-09-14 |  | 2021-12-31
11 | judetul CONSTANTA, loc LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 93 LOT1/1 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0.4 | PTA 1072 LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 05989902 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 05989902 | 2020-09-14 |  | 2021-12-31
12 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, SOSEAUA Mircea Voda, nr. 1 | CT | 25.2 | 24.596 | 0 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6494821 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | 6494821 | 2022-12-08 |  | 2022-12-31
13 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. A43/3, bl. A43/2 | CT | 6 | 5.7054 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 6612319 | 2023-05-03 |  | 2022-12-31
14 | jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.0816 | 2.315 | 0 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8755291 | 2022-05-17 | 2023-05-17 | 8755291 | 2023-10-07 |  | 2022-12-31
15 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada SPERANTEI, nr. 31 | CT | 0.0091 | 0.0078 | 0 | 0.4 | PTZ 1295 NAVODARI |  | E-Distributie Dobrogea | 09953034 | 2022-05-25 | 2023-05-25 | 09953034 | 2022-06-12 |  | 2022-12-31
16 | jud.CONSTANTA, loc. Navodari, Strada. DJ225kM23, nr. 9A | CT | 80.6894 | 16.3 | 0 | 110 | LUMINA 110/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08724564 | 2022-06-16 | 2023-06-16 | 08724564 | 2023-09-01 |  | 2022-12-31
17 | jud. TULCEA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada A X A, nr. 9 | TL | 0.266 | 0.025968 | 0 | 0.4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 |  | E-Distributie Dobrogea | 11065150 | 2022-09-12 | 2023-09-12 | 11065150 | 2023-09-19 |  | 2022-12-31
18 | jud. CONSTANTA, loc. VANATORI, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 27.3478 | 21.584 | 0 | 110 | TATARU 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8547007 | 2022-09-19 | 2023-09-19 | 8547007 | 2023-10-31 |  | 2022-12-31
19 | jud. TULCEA, loc. ISACCEA, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 33, bl. 16, sc. B, et. parter, ap. F.N | TL | 0.3 | 0.02935 | 0 | 0.4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 |  | E-Distributie Dobrogea | 10871738 | 2022-09-28 | 2023-09-28 | 10871738 | 2022-02-11 |  | 2022-12-31
20 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 6.329 | 4.08 | 0 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL |  | E-Distributie Dobrogea | 09227762 | 2022-11-26 | 2023-11-26 | 09227762 | 2023-07-12 |  | 2023-12-31
21 | jud. CALARASI, loc. STEFAN VODA, Strada STEFAN VODA, nr. 3403 | CL | 7.8999 | 6.507 | 0 | 20 | DRAGALINA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 7724290 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 7724290 | 2023-12-07 |  | 2023-12-31
22 | jud. TULCEA, LOC. BABADAG, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 9.904 | 38.204 | 0 | 110 | BABADAG 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9238983 | 2022-06-22 | 2023-06-22 | 9238983 | 2023-08-11 |  | 2023-12-31
23 | jud.IALOMITA, loc.TANDAREI, Strada Extravilan, nr. FN | IL | 45.1838 | 44.161 | 0 | 110 | TANDAREI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9040186 | 2022-05-09 | 2023-05-09 | 9040186 | 2023-09-05 |  | 2023-12-31
24 | jud. CALARASI, loc. ILEANA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.276 | 2.585 | 0 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8463370 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | 8463370 | 2023-04-20 |  | 2023-12-31
25 | jud.TULCEA, LOC. TULCEA, Strada ISACCEI, nr. 82, | TL | 24 | 23.2452 | 0 | 6 | ALUMINA 110/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9577927 | 2022-07-14 | 2023-07-14 | 9577927 | 2023-03-04 |  | 2023-12-31
26 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector OLTENITA, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.8079 | 4.447 | 0 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 Kv |  | E-Distributie Dobrogea | 9356230 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 9356230 | 2023-02-28 |  | 2023-12-31
27 | judetul Calarasi, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Dragalina, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.915 | 4.08 | 0 | 20 | A20 COMPLEX-DRAGALINA CL |  | E-Distributie Dobrogea | 9240296 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 9240296 | 2023-11-14 |  | 2023-12-31
28 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Cuza Voda, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 7.3952 | 6.164 | 0 | 20 | MIRCEA VODA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8586389 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 8586389 | 2024-01-09 |  | 2023-12-31
29 | judetul Constanta, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Pecineaga, cod postal - , Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.5 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8182109 | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 8182109 | 2024-02-15 |  | 2023-12-31
30 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector OLTENITA, cod postal - , Strada Intravilan, nr. km4 | CL | 4.9896 | 4.2757 | 0 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9422554 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 9422554 | 2023-02-22 |  | 2023-12-31
31 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 2 | CT | 0.01299 | 0.097999 | 0 | 0.4 | PT 117 ICRTI |  | E-Distributie Dobrogea | 12025016 | 2023-01-04 | 2024-01-04 | 12025016 | 2023-03-15 |  | 2024-12-31
32 | jud. CALARASI, loc. MITRENI, SOSEAUA BUCURESTI-OLTENITA, nr. km4 | CL | 3.9435 | 3.234 | 0 | 20 | A20 MITRENI-OLTENITA NORD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 09672103 | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 09672103 | 2024-02-12 |  | 2024-12-31
33 | jud. CALARASI, loc. ILEANA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 34.6912 | 25.528 | 0 | 110 | LEHLIU 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08797434 | 2023-01-23 | 2024-01-23 | 08797434 | 2023-09-22 |  | 2024-12-31
34 | jud. CALARASI, loc. CHIRNOGI, Strada Trandafirului, nr. 12, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CL | 0.132 | 0.20381 | 0 | 20 | A20 DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 12906736 | 2023-01-27 | 2024-01-27 | 12906736 | 2023-04-18 |  | 2024-12-31
35 | jud. Ialomita, loc. Ganeasa, str. Extravilan, FN | IL | 0.0063765 | 6.0225 | 1.2 | 20 | HAGIESTI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9946412 | 2023-02-02 | 2024-02-02 | 9946412 | 2024-03-08 |  | 2024-12-31
36 | jud. Ialomita, loc. Ganeasa, str. Extravilan, FN | IL | 0.0063765 | 6.0225 | 1.2 | 0.23 | PTA 1358 |  | E-Distributie Dobrogea | 9945563 | 2023-02-02 | 2024-02-02 | 9945563 | 2024-03-11 |  | 2024-12-31
37 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada Vanatori, nr. 1 | IL | 4.9755 | 4.494 | 0 | 0.4 | PTA-5053 FIERBINTI |  | E-Distributie Dobrogea | 10337364 | 2023-02-22 | 2024-02-22 | 10337364 | 2023-08-06 |  | 2024-12-31
38 | jud. CONSTANTA, loc. TATARU, Strada HAGI MENAT, nr. 17 | CT | 0.1199 | 0.09 | 0 | 0.4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI |  | E-Distributie Dobrogea | 15228464 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 15228464 | 2024-05-09 |  | 2024-12-31
39 | jud. IALOMITA, loc. AXINTELE, Strada PRINCIPALA, nr. 2A | IL | 0.39903 | 0.38219 | 0 | 20 | A20 COSERENI-MOVILITA SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11670446 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 11670446 | 2024-01-15 |  | 2024-12-31
40 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 1 | CT | 0.23328 | 0.22246 | 0 | 0.4 | PT 117 ICRTI |  | E-Distributie Dobrogea | 11273645 | 2022-09-22 | 2023-09-22 | 11273645 | 2023-10-31 |  | 2024-12-31
41 | jud. IALOMITA, loc. CAZANESTI, Strada Intravilan, nr. FN, et. 20638, ap. 20637 | IL | 8.1081 | 6.68 | 0 | 20 | CAZANESTI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 08555357 | 2023-03-02 | 2024-03-02 | 08555357 | 2024-03-26 |  | 2024-12-31
42 | jud. CONSTANTA, loc. MERENI, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. FN | CT | 54 | 52.38 | 0 | 110 | BASARABI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 16143705 | 2023-03-09 | 2024-03-09 | 16143705 | 2024-01-22 |  | 2024-12-31
43 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Ing.Barca Gheorghe, nr. 17C | CL | 34.9245 | 44.341 | 864 | 110 | CALARASI 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10115166 | 2023-03-16 | 2024-03-16 | 10115166 | 2024-03-12 |  | 2024-12-31
44 | jud. CONSTANTA, loc. Murfatlar, Strada Prelungirea Muzeului, nr. 1 | CT | 0.50025 | 0.392 | 0 | 20 | A20 2002- SACELE CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16742861 | 2023-03-29 | 2024-03-29 | 16742861 | 2024-04-01 |  | 2024-12-31
45 | judetul Constanta, Strada Socului, nr. 12, bloc Lot 2, scara Tineretului, etaj 8, apartament - , nr. cadastral 103753 / 103753 | CT | 1.0001 | 1 | 0 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT |  | E-Distributie Dobrogea | 7696932 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 7696932 | 2020-10-12 |  | 2024-12-31
46 | judetul TULCEA, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector CARCALIU, cod postal - , Strada CENTRU, nr. 166 | TL | 0.01188 | 0.011442 | 0 | 0.4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 |  | E-Distributie Dobrogea | 6182695 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6182695 | 2022-01-08 |  | 2024-12-31
47 | CALARASI, LOC. STEFAN CEL MARE, , Strada Intravilan, nr. FN, nr. cadastraL 21923 / 21923 | CL | 30.0025 | 28.7205 | 0 | 110 | STEFAN CEL MARE 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10014769 | 2023-04-28 | 2024-04-28 | 10014769 | 2024-04-24 |  | 2024-12-31
48 | judetul CONSTANTA, LOC. CONSTANTA, Strada Comandor Constantin Bibi Costachescu, nr. 69, | CT | 0.00556 | 0.005443 | 0 | 0.4 | PT 813 PREL |  | E-Distributie Dobrogea | 16414247 | 2023-04-25 | 2024-04-20 | 16414247 | 2023-05-12 |  | 2024-12-31
49 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada Intravilan, nr. F.N., sc. LOT2 | CT | 0.25252 | 0.236 | 0 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16745995 | 2023-04-19 | 2024-04-19 | 16745995 | 2024-04-24 |  | 2024-12-31
50 | judetul CONSTANTA, LOC.TOPALU, Strada Extravilan, nr. FN, | CT | 37.2 | 46.146 | 10.5 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW |  | E-Distributie Dobrogea | 9761288 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2024-12-31
51 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada Extravilan, nr. FN | IL | 4.9754 | 4.494 | 0 | 20 | A20 CARAMIDA-TANDAREI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 10515358 | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 10515358 | 2023-08-01 |  | 2024-12-31
52 | jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada Mihai Viteazul, nr. 124 | IL | 0.00707 | 0.00587 | 0 | 0.4 | PTA 5230 - COSERENI |  | E-Distributie Dobrogea | 17251856 | 2023-05-06 | 2024-05-06 | 17251856 | 2023-05-31 |  | 2024-12-31
53 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Napoli, nr. 10 | CT | 0.0099 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA |  | E-Distributie Dobrogea | 17530988 | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 17530988 | 2023-05-24 |  | 2024-12-31
54 | jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada MANASIA, nr. FN | IL | 0.39852 | 0.39015 | 0 | 20 | PCZ-5266 ALEXENI |  | E-Distributie Dobrogea | 17467951 | 2023-05-24 | 2024-05-24 | 17467951 | 2024-05-15 |  | 2024-12-31
55 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada ING. BARCA GHEORGHE, nr. 17 | CL | 0.12194 | 0.1078 | 0 | 20 | A20 STICLEANU-CALARASI CL |  | E-Distributie Dobrogea | 16038236 | 2023-05-25 | 2024-05-25 | 16038236 | 2023-08-01 |  | 2024-12-31
56 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada INTRAVILAN, nr. T113, bl. P 7, P 8 | CL | 23.5224 | 21.455 | 0 | 110 | DRAGALINA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 09119277 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 09119277 | 2024-05-31 |  | 2024-12-31
57 | l IALOMITA, CAZANESTI, Strada Intravilan, nr. CAD 23043 | IL | 4.3736 | 0.0218 | 0 | 110 | CAZANESTI 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9752381 | 2023-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-12-31
58 | CONSTANTA, POARTA ALBA, Strada Intravilan, nr. FN | CT | 0.046332 | 0.04452 | 8.64 | 110 | NAZARCEA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10287730 | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 10287730 | 2024-05-23 |  | 2024-12-31
59 | TULCEA, CERNA, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 6.9 | 6.3 | 10.4 | 20 | TRAIAN 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9757439 | 2023-05-29 | 2024-05-29 |  |  |  | 2024-12-31
60 | CONSTANTA, MEDGIDIA, Strada POPORULUI, nr. 1 | CT | 30 | 0 | 0 | 110 | RA FCM-2 MEDGIDIA 110/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10351875 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | 10351875 | 2024-02-14 |  | 2024-12-31
61 | TULCEA, BEIDAUD, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 6 | 4.5 | 0 | 20 | A20 9607- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 9062333 | 2023-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-12-31
62 | CONSTANTA | CT | 33.306 | 27.096 | 0 | 110 | BANEASA 110/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8747391 | 2022-09-26 | 2023-09-26 | 8747391 | 2023-11-09 |  | 2024-12-31
63 | CONSTANTA | CT | 34.0425 | 27.537 | 0 | 110 | MEDGIDIA NORD 110/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8855279 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 8855279 | 2023-11-08 |  | 2024-12-31
64 | CALARASI | CL | 2.1773 | 1.7524 | 0 | 20 | A20 STICLEANU-CALARASI CL |  | E-Distributie Dobrogea | 13773388 | 2023-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 2024-12-31
65 | CALARASI | CL | 16.5446 | 14.7 | 0 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9507980 | 2023-06-23 | 2024-06-23 |  |  |  | 2024-12-31
66 | IALOMITA | IL | 0.737 | 0.61 | 0 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11777942 | 2023-06-26 | 2024-06-26 |  |  |  | 2024-12-31
67 | CALARASI | CL | 54.9084 | 44.875 | 0 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9508179 | 2023-06-27 | 2024-06-27 |  |  |  | 2024-12-31
68 | CONSTANTA | CT | 48 | 44.8 | 0 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 7545276 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 7545276 | 2023-07-18 |  | 2024-12-31
69 | Tulcea | TL | 0.75 | 0.75 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 6797 | 2007-02-14 | 2008-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
70 | Tulcea | TL | 0.75 | 0.75 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 6801 | 2007-02-14 | 2008-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
71 | Tulcea | TL | 0.75 | 0.75 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 6799 | 2007-02-14 | 2008-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
72 | Tulcea | TL | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 38 | 2008-08-05 | 2009-08-05 | 38 | 2009-02-05 |  | 2024-12-31
73 | Tulcea | TL | 1.35 | 0.6 | 0 | 20 | Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 40 | 2008-08-05 | 2009-08-05 | 40 | 2009-02-05 |  | 2024-12-31
74 | Tulcea | TL | 1.6 | 0.6 | 0 | 20 | Macin |  | E-Distributie Dobrogea | 6188 | 2006-11-03 | 2007-11-03 | 6188 | 2007-06-02 |  | 2024-12-31
75 | Constanta | CT | 80 | 80 | 0 | 110 | Mihai Viteazu |  | E-Distributie Dobrogea | 15 | 2009-04-27 | 2010-04-27 | 15 | 2010-04-20 |  | 2024-12-31
76 | Tulcea | TL | 34 | 34 | 0 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf |  | E-Distributie Dobrogea | 5419 | 2010-04-23 | 2011-04-23 | 5419 | 2009-07-17 |  | 2024-12-31
77 | Tulcea | TL | 2.6 | 2.6 | 0 | 20 | 110/20 kV Traian |  | E-Distributie Dobrogea | 6905 | 2011-05-06 | 2012-05-06 | 6905 | 2013-06-24 |  | 2024-12-31
78 | Tulcea | TL | 1.372 | 1.372 | 0 | 20 | 110/20 kV statia Tulcea Marmura |  | E-Distributie Dobrogea | 8008 | 2015-12-22 | 2016-12-22 | 8008 | 2016-05-09 |  | 2024-12-31
79 | IALOMITA | IL | 0.02025 | 0.019599 | 0 | 0.4 | PTA-8562-ORAS |  | E-Distributie Dobrogea | 17645315 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 17645315 | 2023-06-23 |  | 2024-12-31
80 | CONSTANTA | CT | 0.0033 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA SMA COBADIN L6302 |  | E-Distributie Dobrogea | 17671305 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | 17671305 | 2023-06-29 |  | 2024-12-31
81 | CALARASI | CL | 4.0903 | 2.942 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8734206 | 2023-05-17 | 2024-05-17 | 8734206 | 2023-06-15 |  | 2024-12-31
82 | CALARASI | CL | 5.4173 | 4.09 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 8744228 | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 8744228 | 2023-06-15 |  | 2024-12-31
83 | CALARASI | CL | 1.6692 | 1.13 | 0 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8756070 | 2023-04-21 | 2024-04-21 | 8756070 | 2023-05-24 |  | 2024-12-31
84 | CALARASI | CL | 4.9896 | 4.6105 | 0 | 20 | A20 TAMADAU-FUNDULEA CL |  | E-Distributie Dobrogea | 8036362 | 2022-01-19 | 2023-01-19 | 8036362 | 2023-06-13 |  | 2024-12-31
85 | CALARASI | CL | 0.2009 | 0.019687 | 0 | 0.4 | PTA 2627 BISERICA LUICA |  | E-Distributie Dobrogea | 17758524 | 2023-07-14 | 2024-07-14 | 17758524 | 2023-07-18 |  | 2024-12-31
86 | TULCEA | TL | 0.0289 | 0.002596 | 330 | 20 | S20 9211- MARMURA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17663592 | 2023-07-04 | 2024-07-04 | 17663592 | 2023-08-24 |  | 2024-12-31
87 | IALOMITA | IL | 1.62 | 0.14699 | 0 | 0.4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ |  | E-Distributie Dobrogea | 17636854 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 17636854 | 2023-09-06 |  | 2024-12-31
88 | CONSTANTA | CT | 0.0504 | 0.0489 | 0 | 0.4 | PT 69 IPL COICIU BRICK |  | E-Distributie Dobrogea | 18070120 | 2023-09-04 | 2024-09-04 | 18070120 | 2023-09-22 |  | 2024-12-31
89 | CALARASI | CL | 0.9282 | 0.90564 | 0 | 20 | S20 ORAS 2-CALARASI CL |  | E-Distributie Dobrogea | 17456175 | 2023-08-09 | 2024-08-09 | 17456175 | 2023-08-10 |  | 2024-12-31
90 | CONSTANTA | CT | 0.00546 | 0.00546 | 0 | 0.23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII |  | E-Distributie Dobrogea | 18126152 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 18126152 | 2023-09-18 |  | 2024-12-31
91 | TULCEA | TL | 0.57746 | 0.28295 | 0 | 20 | A20 9606- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17904829 | 2023-08-24 | 2024-08-24 | 17904829 | 2023-09-22 |  | 2024-12-31
92 | CALARASI | CL | 0.20007 | 0.1959 | 0 | 0.4 | PTA 1614 CAP NIC. BALCESCU |  | E-Distributie Dobrogea | 18015543 | 2023-09-08 | 2024-09-08 | 18015543 | 2023-09-14 |  | 2024-12-31
93 | CONSTANTA | CT | 0.14036 | 0.11758 | 0 | 20 | LEA 20kV 2002 |  | E-Distributie Dobrogea | 17976951 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 17976951 | 2023-09-28 |  | 2024-12-31
94 | IALOMITA | IL | 6 | 39.9 | 0 | 110 | LEA 110KV GURA IALOMITEI-STEFAN CEL MARE |  | E-Distributie Dobrogea | 9430764 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |  |  |  | 2024-12-31
95 | TULCEA | TL | 6.2 | 5.933 | 0 | 20 | BABADAG 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9897350 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-12-31
96 | CONSTANTA | CT | 7.3875 | 5 | 0 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT |  | E-Distributie Dobrogea | 12517935 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 12517935 | 2023-12-20 |  | 2024-12-31
97 | IALOMITA | IL | 0.165 | 0.01462 | 0 | 0.4 | PTA-5141 ORAS II-URZ |  | E-Distributie Dobrogea | 17703031 | 2023-07-07 | 2024-07-07 |  |  |  | 2024-12-31
98 | IALOMITA | IL | 1.0157 | 6.056 | 0 | 0.4 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL |  | E-Distributie Dobrogea | 17503992 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 17503992 | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
99 | CONSTANTA | CT | 0.2299 | 0.22529 | 0 | 0.4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS |  | E-Distributie Dobrogea | 17764765 | 2023-07-13 | 2024-07-13 |  |  |  | 2024-12-31
100 | CALARASI | CL | 0.1053 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PCZ 3481 L20 1064 AP |  | E-Distributie Dobrogea | 17674114 | 2023-07-14 | 2024-07-14 |  |  |  | 2024-12-31
101 | CONSTANTA | CT | 0.23 | 0.019595 | 0 | 0.4 | PTA 1227 BUFET TASAUL |  | E-Distributie Dobrogea | 17651040 | 2023-07-18 | 2024-07-18 | 17651040 | #REF! |  | 2024-12-31
102 | TULCEA | TL | 0.2772 | 0.026766 | 0 | 0.4 | LEA 20kV 9604 stalp nr.29 |  | E-Distributie Dobrogea | 17833186 | 2023-07-28 | 2024-07-28 |  |  |  | 2024-12-31
103 | IALOMITA | IL | 4.68 | 3.88 | 0 | 20 | A20 BUCU-TANDAREI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 13151702 | 2023-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-12-31
104 | IALOMITA | IL | 5.3761 | 5.2626 | 0 | 20 | STATIA SLOBOZIA SUD 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 9743505 | 2023-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 2024-12-31
105 | CONSTANTA | CT | 0.08965 | 0.087855 | 0 | 0.4 | PTA 425 SMA CERNAVODA |  | E-Distributie Dobrogea | 17707158 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 17707158 | 2024-01-29 |  | 2024-12-31
106 | CONSTANTA | CT | 0.2002 | 0.19615 | 0 | 20 | A20 8003 PANTELIMONU- GALBIORI CT |  | E-Distributie Dobrogea | 17685201 | 2023-08-02 | 2024-08-02 | 17685201 | 2024-05-28 |  | 2024-12-31
107 | CONSTANTA | CT | 0.39985 | 0.38885 | 72 | 20 | S10 1411- MANGALIA NORD CT |  | E-Distributie Dobrogea | 10351706 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-12-31
108 | CONSTANTA | CT | 0.011 | 0.01068 | 0 | 0.4 | PTA 1064 NAVODARI |  | E-Distributie Dobrogea | 17649573 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-12-31
109 | TULCEA | TL | 0.0984 | 0.096429 | 0 | 0.4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 |  | E-Distributie Dobrogea | 17963264 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  |  |  | 2024-12-31
110 | CONSTANTA | CT | 0.396 | 0.38806 | 0 | 20 | A20 1804 IAS BALCESCU- NICOLAE BALCESCU |  | E-Distributie Dobrogea | 17933003 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  |  |  | 2024-12-31
111 | CONSTANTA | CT | 0.00606 | 0.00586 | 0 | 0.4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 |  | E-Distributie Dobrogea | 18024771 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |  |  |  | 2024-12-31
112 | CONSTANTA | CT | 0.01568 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE |  | E-Distributie Dobrogea | 18044770 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 18044770 | 2023-10-03 |  | 2024-12-31
113 | CONSTANTA | CT | 3.1996 | 0 | 0 | 6 | S.N. CONSTANTA 110/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 17315463 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 2024-12-31
114 | TULCEA | TL | 0.7938 | 0 | 0 | 20 | L 20 KV 9211 TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17703776 | 2023-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 2024-12-31
115 | CALARASI | CL | 8.5838 | 0 | 0 | 110 | SAINT GOBAIN 110KV |  | E-Distributie Dobrogea | 16451194 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 16451194 | 2023-10-11 |  | 2024-12-31
116 | CALARASI | CL | 52.056 | 40.829 | 0 | 110 | LEA 110 KV DRAGALINA-CALARASI |  | E-Distributie Dobrogea | 10173588 | 2023-08-09 | 2024-08-09 |  |  |  | 2024-12-31
117 | CONSTANTA | CT | 0.495 | 0.48484 | 0 | 20 | A20 6001 9 MAI SALIGNY- MIRCEA VODA CT |  | E-Distributie Dobrogea | 10288269 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-12-31
118 | TULCEA | TL | 1 | 0.9739 | 0 | 20 | A20 9906- MACIN TL |  | E-Distributie Dobrogea | 12974196 | 2023-08-11 | 2024-08-11 | 12974196 | 2024-03-20 |  | 2024-12-31
119 | IALOMITA | IL | 0.98 | 0.958 | 0 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11973266 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-12-31
120 | CALARASI | CL | 30.4997 | 29.7585 | 0 | 110 | LEA 110 KV DRAGALINA-CALARASI |  | E-Distributie Dobrogea | 10654673 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |  |  |  | 2024-12-31
121 | CONSTANTA | CT | 0.02226 | 0.021795 | 0 | 0.4 | PTA 1076 POIANA |  | E-Distributie Dobrogea | 18101809 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-12-31
122 | CALARASI | CL | 0.00972 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA 2728 GRUIU |  | E-Distributie Dobrogea | 18074238 | 2023-09-04 | 2024-09-04 | 18074238 | 2024-05-14 |  | 2024-12-31
123 | TULCEA | TL | 0.39458 | 0.3817 | 0 | 0.4 | PTAB 4 L 9219 |  | E-Distributie Dobrogea | 17969772 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 17969772 | 2023-10-12 |  | 2024-12-31
124 | CONSTANTA | CT | 0.00972 | 0.008819 | 0 | 0.23 | PT 1053 N.BALCESCU LEA 1805 |  | E-Distributie Dobrogea | 18026624 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 18026624 | 2023-11-21 |  | 2024-12-31
125 | CONSTANTA | CT | 0.028 | 0.02739 | 0 | 0.4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD |  | E-Distributie Dobrogea | 18115268 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 2024-12-31
126 | IALOMITA | IL | 0.00729 | 0.006369 | 0 | 0.23 | PTA 8244-MALU |  | E-Distributie Dobrogea | 17870892 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 17870892 | 2024-04-03 |  | 2024-12-31
127 | CONSTANTA | CT | 0.0034 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTAB 393 |  | E-Distributie Dobrogea | 18250914 | 2023-09-29 | 2024-09-29 |  |  |  | 2024-12-31
128 | IALOMITA | IL | 8.9991 | 6.74 | 0 | 20 | GHEORGHE DOJA 110/20 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10811586 | 2023-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 2024-12-31
129 | IALOMITA | IL | 5.0652 | 3.955 | 0 | 20 | A-S20 SOIA-URZICENI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 12952958 | 2023-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 2024-12-31
130 | TULCEA | TL | 2.8676 | 2.558 | 0 | 20 | A20 9601- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 13591021 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 13591021 | 2023-09-12 |  | 2024-12-31
131 | TULCEA | TL | 0.06 | 0.04899 | 0 | 0.4 | PTA 111 NEATIRNAREA L 9603 |  | E-Distributie Dobrogea | 18200625 | 2023-10-03 | 2024-10-03 | 18200625 | 2023-11-13 |  | 2024-12-31
132 | IALOMITA | IL | 0.06426 | 0.0548 | 0 | 0.4 | PTA-5105 ALEXENI |  | E-Distributie Dobrogea | 18016200 | 2023-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | 2024-12-31
133 | CONSTANTA | CT | 0.00814 | 0.006977 | 0 | 0.4 | PTA 262 SAT IVRINEZU MIC L 6101 |  | E-Distributie Dobrogea | 18274823 | 2023-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | 2024-12-31
134 | IALOMITA | IL | 4.3198 | 3.5 | 0 | 20 | A20 CIOCHINA-CAZANESTI SL |  | E-Distributie Dobrogea | 11846863 | 2023-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 2024-12-31
135 | CALARASI | CL | 0.76725 | 0.75125 | 0 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL |  | E-Distributie Dobrogea | 17438782 | 2023-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-12-31
136 | CONSTANTA | CT | 0.0056862 | 4.533 | 0 | 20 | A20 4409- SITORMAN CT |  | E-Distributie Dobrogea | 16975177 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 16975177 | 2024-05-21 |  | 2024-12-31
137 | CALARASI | CL | 0.2107 | 0.20647 | 0 | 0.4 | PTA 2461 LENOX PROD |  | E-Distributie Dobrogea | 18505375 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 18505375 | 2023-11-06 |  | 2024-12-31
138 | TULCEA | TL | 2.8676 | 2.558 | 0 | 20 | A20 9603- BAIA TL |  | E-Distributie Dobrogea | 13591091 | 2023-10-05 | 2024-10-05 |  |  |  | 2024-12-31
139 | CALARASI | CL | 12.9139 | 12.6409 | 2550 | 110 | BUDESTI 110KV/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 09833290 | 2023-10-05 | 2024-10-05 |  |  |  | 2024-12-31
140 | ILFOV | IF | 7.124 | 5.35 | 1200 | 20 | HAGIESTI 110KV/20KV |  | E-Distributie Dobrogea | 11466270 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-12-31
141 | TULCEA | TL | 25.5024 | 23.21 | 0 | 110 | LEA 110KV TULCEA VEST-ISACCEA |  | E-Distributie Dobrogea | 14108910 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-12-31
142 | TULCEA | TL | 3.9312 | 3.422 | 0 | 20 | A20 9704- TOPOLOG TL |  | E-Distributie Dobrogea | 17271033 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 2024-12-31
143 | CONSTANTA | CT | 60.1128 | 46.75 | 0 | 110 | LEA 110 KV BASARABI - LUMINA |  | E-Distributie Dobrogea | 9786195 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 2024-12-31
144 | CONSTANTA | CT | 48.9715 | 48.8243 | 0 | 110 | NAZARCEA 110/20/6 KV |  | E-Distributie Dobrogea | 10333489 | 2023-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-12-31
145 | IALOMITA | IL | 11.04 | 8.655 | 0 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA |  | E-Distributie Dobrogea | 10069896 | 2023-10-26 | 2024-10-26 |  |  |  | 2024-12-31
146 | CONSTANTA | CT | 0.079785 | 0.078169 | 0 | 0.4 | PTAB 1784 WAVE D8 |  | E-Distributie Dobrogea | 18267488 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | 18267488 | 2023-10-26 |  | 2024-12-31
147 | CONSTANTA | CT | 50 | 50 | 0 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV |  | E-Distributie Dobrogea | 15238055 | 2023-09-11 | 2024-09-11 | 15238055 | 2023-09-21 |  | 2024-12-31
148 | IALOMITA | IL | 9 | 8.655 | 0 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10069756 | 2023-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-31
149 | CONSTANTA | CT | 0.03 | 0.029399 | 0 | 0.4 | PT 1279 FANTANELE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18496322 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | 18496322 | 2023-11-24 |  | 2024-12-31
150 | CALARASI | CL | 1 | 0.96602 | 0 | 20 | A20 POD 2-FETESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17620008 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-12-31
151 | CONSTANTA | CT | 18.225 | 69 | 0 | 110 | MIRCEA VODA NORD 110 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16181767 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-12-31
152 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 1067 M SAT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18498176 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 18498176 | 2023-11-21 |  | 2024-12-31
153 | TULCEA | TL | 0.04 | 0.0392 | 0 | 0.4 | PTA 141 SMA TOPOLOG L 9705 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642789 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 18642789 | 2024-02-06 |  | 2024-12-31
154 | TULCEA | TL | 4.995 | 4.5751 | 0 | 20 | BABADAG 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13448484 | 2023-11-10 | 2024-11-10 |  |  |  | 2024-12-31
155 | TULCEA | TL | 33.6 | 33.6 | 0 | 110 | BABADAG 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13931727 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 13931727 | 2024-01-09 |  | 2024-12-31
156 | CONSTANTA | CT | 0.02 | 0.019599 | 0 | 20 | 0 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628394 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 2024-12-31
157 | TULCEA | TL | 4.9 | 4.725 | 0 | 20 | BABADAG 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13689984 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 2024-12-31
158 | CONSTANTA | CT | 6.8 | 7.3556 | 0 | 20 | COBADIN 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9180528 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |  |  |  | 2024-12-31
159 | IALOMITA | IL | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633644 | 2023-11-19 | 2024-11-19 | 18633644 | 2024-02-13 |  | 2024-12-31
160 | TULCEA | TL | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0.23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18566492 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | 18566492 | 2024-01-09 |  | 2024-12-31
161 | IALOMITA | IL | 4.725 | 4.6255 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17353155 | 2023-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 2024-12-31
162 | CONSTANTA | CT | 0.396 | 0.38768 | 0 | 20 | A20 1700 PA ALBESTI- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18579946 | 2023-11-24 | 2024-11-24 |  |  |  | 2024-12-31
163 | CONSTANTA | CT | 0.99 | 0.9672 | 0 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13227352 | 2023-11-28 | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-12-31
164 | TULCEA | TL | 2.1 | 1.995 | 0 | 20 | A20 9802- 6 MARTIE TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16413679 | 2023-11-29 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-31
165 | CONSTANTA | CT | 6 | 5.7054 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13150745 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |  |  |  | 2024-12-31
166 | CONSTANTA | CT | 50.8 | 49.81 | 0 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C1 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9708208 | 2023-11-09 | 2024-11-09 |  |  |  | 2024-12-31
167 | CONSTANTA | CT | 10 | 9.509 | 0 | 20 | CERNAVODA 110/20KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13149148 | 2023-11-14 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-12-31
168 | IALOMITA | IL | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18677231 | 2023-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 2024-12-31
169 | CALARASI | CL | 0.027 | 0.026459 | 0 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18666133 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | 18666133 | 2023-12-12 |  | 2024-12-31
170 | IALOMITA | IL | 0.01227 | 0.011825 | 0 | 0.4 | PCZ-8187-AMARA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18791532 | 2023-12-05 | 2024-12-05 |  |  |  | 2024-12-31
171 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694398 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 18694398 | 2023-12-08 |  | 2024-12-31
172 | CONSTANTA | CT | 0.053 | 0.051939 | 0 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18619346 | 2023-12-06 | 2024-12-06 |  |  |  | 2024-12-31
173 | CONSTANTA | CT | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18612209 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 18612209 | 2023-12-15 |  | 2024-12-31
174 | IALOMITA | IL | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA7043 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627842 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 18627842 | 2024-02-13 |  | 2024-12-31
175 | IALOMITA | IL | 0.02354 | 0.023068 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627140 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 18627140 | 2024-02-13 |  | 2024-12-31
176 | CONSTANTA | CT | 0.012 | 0.01171 | 0 | 0.4 | PT 916 GRADINI UM SOLA 62 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18750762 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | 2024-12-31
177 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.00979 | 200 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18781359 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | 2024-12-31
178 | IALOMITA | IL | 0.01148 | 0.011249 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627971 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 18627971 | 2024-02-14 |  | 2024-12-31
179 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628659 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 18628659 | 2024-02-09 |  | 2024-12-31
180 | IALOMITA | IL | 0.04 | 0.039199 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748197 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 18748197 | 2024-02-09 |  | 2024-12-31
181 | IALOMITA | IL | 2.86 | 2.86 | 0 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10340811 | 2023-12-14 | 2024-12-14 |  |  |  | 2024-12-31
182 | CALARASI | CL | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | A20 MANASTIREA-OLTENITA SUD CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11447773 | 2023-12-14 | 2024-12-14 |  |  |  | 2024-12-31
183 | IALOMITA | IL | 4.95 | 4.95 | 0 | 20 | A20 PETROL-BARBULESTI SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12953361 | 2023-12-14 | 2024-12-14 |  |  |  | 2024-12-31
184 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8281-MALU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752732 | 2023-12-15 | 2024-12-15 |  |  |  | 2024-12-31
185 | CONSTANTA | CT | 0.017 | 0.01626 | 0 | 0.4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18562106 | 2023-12-18 | 2024-12-18 | 18562106 | 2024-01-16 |  | 2024-12-31
186 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 1037 LUMINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18328092 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | 18328092 | 2024-03-14 |  | 2024-12-31
187 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009762 | 0 | 0.4 | PTAB 1608 NAVODARI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18777232 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
188 | CONSTANTA | CT | 0.01782 | 0.017463 | 0 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18818822 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | 18818822 | 2023-12-21 |  | 2024-12-31
189 | TULCEA | TL | 20.0005 | 19.842 | 0 | 110 | SARINASUF 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 09532670 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
190 | CONSTANTA | CT | 6.65 | 7.0157 | 0 | 20 | ECLUZA OVIDIU 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13588506 | 2023-12-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
191 | CONSTANTA | CT | 0.1 | 0.09761 | 0 | 0.4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18338809 | 2023-12-21 | 2024-12-21 | 18338809 | 2024-03-12 |  | 2024-12-31
192 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18789178 | 2023-12-21 | 2024-12-21 | 18789178 | 2024-04-16 |  | 2024-12-31
193 | IALOMITA | IL | 0.39858 | 0.39061 | 0 | 20 | A20 PALTINIS-SLOBOZIA NORD SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18945626 | 2023-12-21 |  |  |  |  | 2024-12-31
194 | IALOMITA | IL | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627920 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 18627920 | 2024-02-09 |  | 2024-12-31
195 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004897 | 0 | 0.4 | PTA 8583-ANDRASESTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18858988 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 18858988 | 2024-02-02 |  | 2024-12-31
196 | CONSTANTA | CT | 0.0082 | 0.007636 | 0 | 0.4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18810385 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | 18810385 | 2024-01-18 |  | 2024-12-31
197 | TULCEA | TL | 0.18 | 0.1762 | 0 | 20 | A20 9900- MACIN TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18917734 | 2024-01-16 | 2025-01-16 | 18917734 | 2024-01-24 |  | 2024-12-31
198 | TULCEA | TL | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.4 | TSI STATIA CRISAN |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18603548 | 2024-01-16 | 2025-01-16 | 18603548 | 2024-01-26 |  | 2024-12-31
199 | TULCEA | TL | 0.03025 | 0.029639 | 0 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18967126 | 2024-01-17 |  | 18967126 | 2024-02-02 |  | 2024-12-31
200 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 42 IELIF VIILE NOI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19071126 | 2024-01-29 | 2025-01-29 | 19071126 | 2024-02-05 |  | 2024-12-31
201 | CONSTANTA | CT | 0.027135 | 0.026591 | 0 | 0.4 | S20 0621- ABATOR CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18115045 | 2023-09-04 |  |  |  |  | 2024-12-31
202 | IALOMITA | IL | 0.015 | 0.014692 | 0 | 0.4 | PTM-8607-ORAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18868973 | 2024-01-03 |  |  |  |  | 2024-12-31
203 | TULCEA | TL | 0.02812 | 0.027538 | 0 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18758312 | 2024-01-05 |  | 18758312 | 2024-05-23 |  | 2024-12-31
204 | CONSTANTA | CT | 0.12 | 0.4116 | 0.06 | 20 | A-S20 0723 CUMPANA- PETROL SUD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18976686 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 2024-12-31
205 | CONSTANTA | CT | 0.12 | 0.41155 | 0.06 | 20 | S20 2727- BABA NOVAC CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18976727 | 2024-01-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
206 | CONSTANTA | CT | 0.03053 | 0.029917 | 0 | 0.4 | PTA 108 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18832575 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | 18832575 | 2024-04-04 |  | 2024-12-31
207 | CONSTANTA | CT | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18938634 | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
208 | CALARASI | CL | 0.006 | 0.005879 | 0.00825 | 0.4 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18936294 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2024-12-31
209 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19036156 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2024-12-31
210 | CONSTANTA | CT | 0.032 | 0.03132 | 0 | 0.4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18935702 | 2024-01-17 | 2025-01-17 | 18935702 | 2024-01-22 |  | 2024-12-31
211 | CONSTANTA | CT | 5.4 | 4.498 | 0 | 20 | A20 1222 ECLUZA AGIGEA- EFORIE NORD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17396386 | 2024-01-19 |  |  |  |  | 2024-12-31
212 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILAN PTA 7051 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18914456 | 2024-01-22 | 2025-01-22 | 18914456 | 2024-03-05 |  | 2024-12-31
213 | CALARASI | CL | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0.4 | PTA 3638 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19024329 | 2024-01-22 | 2025-01-22 | 19024329 | 2024-02-09 |  | 2024-12-31
214 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0.4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19034141 | 2024-01-23 | 2025-01-23 | 19034141 | 2024-01-26 |  | 2024-12-31
215 | IALOMITA | IL | 4.9973 | 4.877 | 0 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388275 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
216 | CONSTANTA | CT | 0.25 | 0.244 | 0 | 6 | S6 0512- PALAS SUD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18072608 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
217 | CALARASI | CL | 0.007885 | 0.007726 | 0 | 0.23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18814921 | 2024-01-26 |  |  |  |  | 2024-12-31
218 | CONSTANTA | CT | 0.04 | 0.039199 | 0 | 0.4 | PT 771 RODATA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19054776 | 2024-01-26 | 2025-01-26 | 19054776 | 2024-02-19 |  | 2024-12-31
219 | CALARASI | CL | 0.018225 | 0.017851 | 0 | 0.4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19063548 | 2024-01-26 | 2025-01-26 | 19063548 | 2024-02-05 |  | 2024-12-31
220 | IALOMITA | IL | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730569 | 2024-01-30 |  |  |  |  | 2024-12-31
221 | IALOMITA | IL | 4.9973 | 4.877 | 0 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388437 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 2024-12-31
222 | CONSTANTA | CT | 0.3996 | 0.39161 | 0 | 10 | S10 0403- DEPOZITE CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18870208 | 2024-02-06 | 2025-02-06 |  |  |  | 2024-12-31
223 | IALOMITA | IL | 0.017 | 0.01658 | 0 | 0.4 | PTA-8005-ORAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19075889 | 2024-02-06 | 2025-02-06 | 19075889 | 2024-03-28 |  | 2024-12-31
224 | CONSTANTA | CT | 0.1 | 0.097996 | 0 | 0.4 | PT 131 FABRICA DE MOBILA PALAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19054784 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |  |  |  | 2024-12-31
225 | CALARASI | CL | 0.01862 | 0.018148 | 0 | 0.4 | PCZ 3258 L20 PA 3152 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19093823 | 2024-02-08 | 2025-02-08 | 19093823 | 2024-02-12 |  | 2024-12-31
226 | CONSTANTA | CT | 4.5 | 4.365 | 0 | 20 | S20 5601- CERNAVODA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11641766 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |  |  |  | 2024-12-31
227 | CONSTANTA | CT | 0.08 | 0.078399 | 0 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19070746 | 2024-02-09 | 2025-02-09 | 19070746 | 2024-05-09 |  | 2024-12-31
228 | TULCEA | TL | 0.075 | 0.07342 | 0 | 20 | A20 10205- CRISAN TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19082503 | 2024-02-09 | 2025-02-09 |  |  |  | 2024-12-31
229 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00588 | 0 | 0.4 | PTA 669 S.C.NACON |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19212655 | 2024-02-12 | 2025-02-12 | 19212655 | 2024-02-19 |  | 2024-12-31
230 | TULCEA | TL | 0.0195 | 0.019107 | 0 | 0.4 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19058784 | 2024-02-13 | 2025-02-13 | 19058784 | 2024-02-29 |  | 2024-12-31
231 | IALOMITA | IL | 0.027 | 0.02638 | 0 | 0.4 | PTA5241 - COSERENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19108724 | 2024-02-13 | 2025-02-13 | 19108724 | 2024-03-04 |  | 2024-12-31
232 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 1064 NAVODARI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19149017 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-12-31
233 | TULCEA | TL | 2 | 1.946 | 0 | 20 | A20 9603- BAIA TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17250611 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-12-31
234 | IALOMITA | IL | 0.02 | 0.019599 | 0 | 20 | S-A20 AMARA-SLOBOZIA NORD SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154556 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | 19154556 | 2024-02-14 |  | 2024-12-31
235 | CONSTANTA | CT | 0.015 | 0.01469 | 0 | 0.4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19172342 | 2024-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  | 2024-12-31
236 | CALARASI | CL | 0.15 | 0 | 0 | 0.4 | PCZ 3457 SILOZ PERISORU L20 BRINC |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19050780 | 2024-02-15 | 2025-02-15 | 19050780 | 2024-03-26 |  | 2024-12-31
237 | CONSTANTA | CT | 4.2 | 4.096 | 0 | 20 | A20 6301 CIOCARLIA- COBADIN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12564935 | 2024-02-15 | 2025-02-15 |  |  |  | 2024-12-31
238 | IALOMITA | IL | 1.8 | 1.759 | 0 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17536858 | 2024-02-15 | 2025-02-15 |  |  |  | 2024-12-31
239 | CONSTANTA | CT | 0.2 | 0.19582 | 0 | 0.4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18339016 | 2024-02-16 | 2025-02-16 |  |  |  | 2024-12-31
240 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0.4 | PTA-5461 COSERENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19159926 | 2024-02-16 | 2025-02-16 | 19159926 | 2024-03-04 |  | 2024-12-31
241 | CALARASI | CL | 0.03 | 0.02939 | 0 | 0.4 | PTAB 3082 MODELU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19086802 | 2024-02-16 | 2025-02-16 | 19086802 | 2024-04-01 |  | 2024-12-31
242 | CONSTANTA | CT | 0.39985 | 0.3918 | 0 | 20 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19083586 | 2024-02-16 | 2025-02-16 | 19083586 | 2024-05-09 |  | 2024-12-31
243 | IALOMITA | IL | 28.2 | 27.475 | 0 | 110 | URZICENI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15852277 | 2024-02-16 | 2025-02-16 |  |  |  | 2024-12-31
244 | CALARASI | CL | 0.1 | 0.0978 | 0 | 0.4 | PTA 3328 DRAGALINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18908055 | 2024-02-19 | 2025-02-19 | 18908055 | 2024-03-12 |  | 2024-12-31
245 | TULCEA | TL | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0.23 | PTA 313 TELITA L 10100 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18912733 | 2024-02-20 | 2025-02-20 | 18912733 | 2024-03-01 |  | 2024-12-31
246 | CONSTANTA | CT | 0.03185 | 0.031113 | 0 | 0.4 | PT 1363 HARSOVA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19172495 | 2024-02-21 | 2025-02-21 | 19172495 | 2024-03-28 |  | 2024-12-31
247 | CALARASI | CL | 83.85 | 78 | 0 | 110 | OLTENITA SUD 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19037643 | 2024-02-21 | 2025-02-21 |  |  |  | 2024-12-31
248 | IALOMITA | IL | 32.4 | 31.580 | 0 | 110 | URZICENI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15851576 | 2024-02-21 | 2025-02-21 |  |  |  | 2024-12-31
249 | CONSTANTA | CT | 0.0238 | 0.023274 | 0 | 0.4 | PT 171 RAZVAN VODA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19217654 | 2024-02-22 | 2025-02-22 | 19217654 | 2024-02-27 |  | 2024-12-31
250 | TULCEA | TL | 0.35 | 0.34299 | 0 | 20 | L 20 KV 9215 TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19079851 | 2024-02-26 | 2025-02-26 | 19079851 | 2023-03-04 |  | 2024-12-31
251 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA-8146-ORAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19203501 | 2024-02-26 | 2025-02-26 | 19203501 | 2024-03-19 |  | 2024-12-31
252 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTCZ 901 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19201264 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2024-12-31
253 | CONSTANTA | CT | 0.393 | 0.38514 | 0 | 10 | S10 0409- DEPOZITE CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19337405 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2024-12-31
254 | IALOMITA | IL | 29.4 | 28.64 | 0 | 110 | URZICENI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15847504 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2024-12-31
255 | CONSTANTA | CT | 0.0099 | 0.009701 | 0 | 0.4 | PTA 482 LIMANU ZONA IV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18910879 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |  |  |  | 2024-12-31
256 | TULCEA | TL | 0.37 | 0.3626 | 0 | 20 | S20 9113- TULCEA ORAS TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19247984 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |  |  |  | 2024-12-31
257 | CONSTANTA | CT | 0.03 | 0.029398 | 0 | 0.4 | PT 377 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19258749 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 19258749 | 2024-05-07 |  | 2024-12-31
258 | CONSTANTA | CT | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PT 42 IELIF VIILE NOI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19386873 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |  |  |  | 2024-12-31
259 | CONSTANTA | CT | 3 | 2.885 | 0 | 20 | A20 3020- MANGALIA VEST CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18064896 | 2024-04-03
260 | IALOMITA | IL | 0.03075 | 0.030055 | 0 | 0.4 | PTA 8574-MALU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18997264 | 2024-05-03
261 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.00972 | 0 | 0.4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19213664 | 2024-03-05 | 2025-03-05 | 19213664 | 2024-03-11 |  | 2024-12-31
262 | IALOMITA | IL | 4.07 | 3.743 | 0 | 20 | TANDAREI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18890208 | 2024-06-03
263 | CONSTANTA | CT | 0.34935 | 0.34236 | 0 | 0.4 | PTAB 1954 MATE CONECTION |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19268013 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | 19268013 | 2024-03-18 |  | 2024-12-31
264 | CALARASI | CL | 0.011 | 0.010775 | 0 | 0.4 | PTA 3057 DOROBANTU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19333923 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | 19333923 | 2024-03-07 |  | 2024-12-31
265 | TULCEA | TL | 3 | 1.432 | 4 | 20 | A20 10000- SARINASUF TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13667929 | 2024-06-03
266 | CALARASI | CL | 0.01 | 0.0098 | 0 | 0.4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19016295 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | 19016295 | 2024-03-30 |  | 2024-12-31
267 | TULCEA | TL | 0.0099 | 0.009652 | 0 | 0.4 | PTA 9 MINERI L 9300 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19176333 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | 19176333 | 2024-03-07 |  | 2024-12-31
268 | CONSTANTA | CT | 0.025 | 0.024462 | 0 | 0.4 | PTA 1072 LUMINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19331754 | 2024-11-03 | 2025-11-03 | 19331754 | 2024-04-30 |  | 2025-12-31
269 | CONSTANTA | CT | 0.05 | 0.0489 | 0 | 0.4 | PT 49 FABRICA DE SACI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19171896 | 2024-03-13 | 2025-03-13 |  |  |  | 2025-12-31
270 | TULCEA | TL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19317409 | 2024-03-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-12-31
271 | CONSTANTA | CT | 0.1 | 0.097999 | 0 | 20 | A20 6201 BANEASA- RASOVA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19468872 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 19468872 | 2024-04-23 |  | 2025-12-31
272 | CONSTANTA | CT | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 190 SAT V SEACA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541919 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 19541919 | 2024-03-18 |  | 2024-12-31
273 | CONSTANTA | CT | 0.2442 | 0.21632 | 0 | 20 | A20 4509 SP1A SALIGNY- NAZARCEA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18967867 | 2024-03-15 | 2025-03-15 |  |  |  | 2025-12-31
274 | IALOMITA | IL | 0.02479 | 0.024298 | 0 | 0.4 | PTA 6167-VLADENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19499275 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 19499275 | 2024-04-25 |  | 2025-12-31
275 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.0098 | 0 | 0.4 | PTA 6194-FACAENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19465446 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 19465446 | 2024-03-18 |  | 2024-12-31
276 | CONSTANTA | CT | 0.4 | 0.39197 | 0 | 20 | A20 1320 PECINEAGA- NEPTUN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19109730 | 2024-03-18
277 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA-8146-ORAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19386978 | 2024-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 2024-12-31
278 | CONSTANTA | CT | 0.018 | 0.017635 | 0 | 0.4 | PTCZ 307 B GARAJE ITTA EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19384892 | 2024-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 2024-12-31
279 | CONSTANTA | CT | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 183 PT NOU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19205005 | 2024-03-19
280 | CONSTANTA | CT | 0.02 | 0.01958 | 0 | 0.4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19510256 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 19510256 | 2024-03-21 |  | 2024-12-31
281 | IALOMITA | IL | 0.007065 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19505212 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 19505212 | 2024-03-21 |  | 2024-12-31
282 | CONSTANTA | CT | 0.15 | 0.147 | 0 | 20 | A20 4202 SIMINOC- BASARABI CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19511812 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-12-31
283 | CONSTANTA | CT | 8.9996 | 4.41 | 0 | 20 | A20 1220 COSTINESTI- EFORIE NORD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13253907 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-12-31
284 | TULCEA | TL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PTA 395 MACIN L 9900 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19246653 | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 19246653 | 2024-04-16 |  | 2025-12-31
285 | CONSTANTA | CT | 0.17784 | 0.17427 | 0 | 0.4 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19224691 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |  |  |  | 2025-12-31
286 | CALARASI | CL | 0.006 | 0.00588 | 0 | 0.4 | PTA 2837 CEC FUNDENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19512248 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |  |  |  | 2025-12-31
287 | TULCEA | TL | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0.4 | PTA 374 MILA 23 L 10203 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19267487 | 2024-03-25 | 2025-03-25 | 19267487 | 2024-04-02 |  | 2024-12-31
288 | IALOMITA | IL | 0.00486 | 0.004683 | 0 | 0.4 | PTA-5447 FIERBINTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19268951 | 2024-03-26 | 2025-03-26 | 19268951 | 2024-04-29 |  | 2025-12-31
289 | CALARASI | CL | 7.6 | 3.546 | 0 | 20 | A20 IRIGATII 2-TAMADAU CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 14922913 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-12-31
290 | TULCEA | TL | 0.1558 | 0.15268 | 0 | 20 | A20 10703- OSTROV TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19260140 | 2024-03-29 | 2025-03-29 |  |  |  | 2025-12-31
291 | IALOMITA | IL | 48 | 46.19 | 0 | 110 | LEA 110KV GURA IALOMITEI-STEFAN CEL MARE |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9560012 | 2024-02-21 | 2025-02-21
292 | TULCEA | TL | 0.0114 | 0.0009799 | 0 | 0.4 | PTA 49 BISERICA L 9502 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17674443 | 2023-08-21
293 | IALOMITA | IL | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.23 | PTA-8598-GRIVITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19749692 | 2024-04-26 |  | 19749692 | 2024-04-29
294 | CONSTANTA | CT | 0.11516 | 0.1075 | 0 | 0.4 | S10 0404- DEPOZITE CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19792504 | 2024-04-23 |  | 19792504 | 2024-04-29
295 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 947 L 1223 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887832 | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 19887832 | 2024-05-09 |  | 2025-12-31
296 | CALARASI | CL | 0.00637 | 0.006143 | 0 | 0.4 | PCZ 3001 L20 VOLNA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880991 | 2024-04-25 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-12-31
297 | CONSTANTA | CT | 0.00819 | 0.008006 | 0 | 0.4 | PTAB 1675 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829819 | 2024-04-29 | 2025-04-29 | 19829819 | 2024-05-07 |  | 2025-12-31
298 | CALARASI | CL | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0.4 | PTA 1697 SAT STEFANESTI I |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829808 | 2024-04-29 | 2025-04-29 | 19829808 | 2024-05-14 |  | 2025-12-31
299 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 836 AGIGEA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19822757 | 2024-04-29 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-12-31
300 | CONSTANTA | CT | 0.25 | 0.245 | 0 | 20 | A20 1702 TOPRAISAR- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790429 | 2024-04-25 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-12-31
301 | CONSTANTA | CT | 0.08 | 0.019279 | 0 | 0.4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19779607 | 2024-04-18 | 2025-04-18 |  |  |  | 2025-12-31
302 | CONSTANTA | CT | 0.012 | 0.011722 | 0 | 0.4 | PT 97 CFR PASAJ PALAS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19777521 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-31
303 | CONSTANTA | CT | 0.3 | 0.293 | 0 | 0.4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19777392 | 2024-04-29 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-12-31
304 | CONSTANTA | CT | 0.01962 | 0.019208 | 0 | 0.4 | PT 1610 LUMINA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774752 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 19774752 | 2024-04-29 |  | 2025-12-31
305 | CONSTANTA | CT | 0.09006 | 0.088239 | 0 | 0.4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774675 | 2024-04-29 | 2025-04-29 | 19774675 | 2024-05-20 |  | 2025-12-31
306 | TULCEA | TL | 0.0099 | 0.009701 | 0 | 0.4 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766806 | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 19766806 | 2024-05-20 |  | 2025-12-31
307 | CONSTANTA | CT | 0.08316 | 0.081447 | 0 | 0.4 | PT 14 MAMAIA LA 20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760636 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-31
308 | CONSTANTA | CT | 0.08964 | 0.087797 | 0.05 | 0.4 | PTCZ 520 NEPTUN R. PRAHOVA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760590 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-31
309 | CONSTANTA | CT | 0.11 | 0.10775 | 0.0625 | 0.4 | PTCZ 357 R. MERCUR EFORIE SUD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760453 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-31
310 | CONSTANTA | CT | 0.10044 | 0.098381 | 0 | 0.4 | PTCZ 508 REST MAREA NEAGRA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760087 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-31
311 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00568 | 0 | 0.4 | PTA 1 CASTELU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19751741 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-31
312 | CONSTANTA | CT | 0.0399 | 0.039101 | 0 | 0.4 | PT 163 STR. UNIRII INSTITUT METEO |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19727890 | 2024-04-29 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-12-31
313 | IALOMITA | IL | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0.4 | PTAB 8725 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19727799 | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 19727799 | 2024-05-07 |  | 2025-12-31
314 | CONSTANTA | CT | 0.028 | 0.02867 | 0 | 0.4 | PTAB 1082 OVIDIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19712183 | 2024-04-16 | 2025-04-16 | 19712183 | 2024-05-15 |  | 2025-12-31
315 | TULCEA | TL | 0.1 | 0.097997 | 0 | 20 | A20 10201- CRISAN TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19711153 | 2024-04-22 | 2025-04-22 |  |  |  | 2025-12-31
316 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.00872 | 0 | 0.4 | PTA 1130 OVIDIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19678803 | 2024-04-23 | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-12-31
317 | IALOMITA | IL | 0.0075 | 0.007347 | 0 | 0.4 | PTA-8126-PALTINIS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672594 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | 19672594 | 2024-05-14 |  | 2025-12-31
318 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 6193-FACAENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19665911 | 2024-04-18 | 2025-04-18 |  |  |  | 2025-12-31
319 | CONSTANTA | CT | 0.00891 | 0.008731 | 0 | 0.4 | PT 927 CARTIER EROILOR |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19665146 | 2024-04-16 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-12-31
320 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009794 | 0 | 0.4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664698 | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-12-31
321 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004897 | 0 | 0.4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19662794 | 2024-04-11 | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-12-31
322 | IALOMITA | IL | 0.0984 | 0.096426 | 0 | 0.4 | PTA 8540-COCORA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19662105 | 2024-04-25 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-12-31
323 | CONSTANTA | CT | 0.15 | 0.147 | 0 | 0.4 | PTA CAP CHIRNOGENI L2501 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19656177 | 2024-04-11 | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-12-31
324 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA-5116 FIERBINTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19648431 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | 19648431 | 2024-05-09 |  | 2025-12-31
325 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19646250 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 19646250 | 2024-05-16 |  | 2025-12-31
326 | CALARASI | CL | 0.189 | 0.18512 | 0 | 20 | A20 CURCANI-BUDESTI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19639056 | 2024-04-17 | 2025-04-17 |  |  |  | 2025-12-31
327 | CONSTANTA | CT | 0.01212 | 0.011628 | 0 | 0.4 | PT 218 DELFINARIU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19630971 | 2024-04-03 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31
328 | CONSTANTA | CT | 0.3 | 0.31359 | 0 | 0.4 | PT 677 UNIVERSITATE OVIDIUS CAMPUS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19623589 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-12-31
329 | CONSTANTA | CT | 0.2 | 0.19599 | 0 | 0.4 | PT 677 UNIVERSITATE OVIDIUS CAMPUS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19623586 | 2024-04-09 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-12-31
330 | CALARASI | CL | 0.007 | 0.006858 | 0 | 0.4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19622025 | 2024-04-26 | 2025-04-26 |  |  |  | 2025-12-31
331 | CALARASI | CL | 0.25 | 0.29732 | 0 | 20 | A20 GRADISTEA-CALARASI CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19607068 | 2024-04-26 | 2025-04-26 |  |  |  | 2025-12-31
332 | CALARASI | CL | 0.025 | 0.02449 | 0 | 0.4 | PCZ 3131 DRAGI 2 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19598392 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-12-31
333 | TULCEA | TL | 0.026125 | 0.025602 | 0 | 0.4 | PTZ 240 BL.ANL L 11502 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592519 | 2024-04-03 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31
334 | IALOMITA | IL | 0.30996 | 0.30366 | 0 | 0.4 | PCZ 5482-SPITAL-ORAS 1 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590937 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-12-31
335 | TULCEA | TL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 413 L 10203 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19577744 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | 19577744 | 2024-05-15 |  | 2025-12-31
336 | IALOMITA | IL | 0.01199 | 0.011732 | 0.28 | 0.4 | PTA 6186-FACAENI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538841 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 19538841 | 2024-05-14 |  | 2025-12-31
337 | CONSTANTA | CT | 0.12 | 0.1146 | 0 | 0.4 | PTA 1498 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19376662 | 2024-04-03 | 2025-04-03 | 19376662 | 2024-05-30 |  | 2025-12-31
338 | TULCEA | TL | 0.21 | 0.2048 | 0 | 20 | A20 9606- BAIA TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19344692 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-12-31
339 | TULCEA | TL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 11 VETERANI L 10907 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19197472 | 2024-04-16 | 45763 |  |  |  | 2025-12-31
340 | CONSTANTA | CT | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0.4 | PTA 214 T-GHIOL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19096173 | 2024-04-29 | 45776 | 19096173 | 2024-05-30 |  | 2025-12-31
341 | CONSTANTA | CT | 3.01 | 2.67 | 0 | 20 | A20 4301 MAMAIA- LUMINA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16894496 | 2024-04-29 | 45776 |  |  |  | 2025-12-31
342 | IALOMITA | IL | 2.5 | 2.43 | 0 | 20 | A-S 20 ULEI 3-SLOBOZIA NORD SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17654580 | 2024-04-17 | 45764 |  |  |  | 2025-12-31
343 | CONSTANTA | CT | 2.8 | 2.925 | 0 | 20 | S20 2920 NEPTUN- COSTINESTI CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18776354 | 2024-04-02 | 45749 |  |  |  | 2025-12-31
344 | CALARASI | CL | 3 | 2.928 | 0 | 20 | A20 ULMENI 1-OLTENITA NORD CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18782949 | 2024-04-23 | 45770 |  |  |  | 2025-12-31
345 | CONSTANTA | CT | 1.5 | 2.7 | 0 | 20 | A20 4408 LUMINITA- SITORMAN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19123761 | 2024-04-17 | 45764 |  |  |  | 2025-12-31
346 | CONSTANTA | CT | 19.78 | 0.01799 | 0 | 110 | LEA 110KV TOPALU-MEDGIDIA NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11692027 | 2024-04-30 | 45777 |  |  |  | 2025-12-31
347 | IALOMITA | IL | 18.25 | 16.115 | 0 | 110 | LEA 110KV URZICENI-CAZANESTI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10473952 | 2024-04-24 | 45771 |  |  |  | 2025-12-31
348 | IALOMITA | IL | 41.244 | 48.7124 | 8.6664 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15126697 | 2024-04-30 | 45777 |  |  |  | 2025-12-31
349 | IALOMITA | IL | 19.35 | 18.84 | 0 | 110 | HAGIESTI 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13077612 | 2024-04-24 | 45771 |  |  |  | 2025-12-31
350 | CONSTANTA | CT | 24.975 | 23.152 | 0 | 110 | LEA 110KV MEDGIDIA NORD-BALCESCU-CUZA VO |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16423622 | 2024-04-25 | 45772 |  |  |  | 2025-12-31
351 | CONSTANTA | CT | 48 | 46.9594 | 0 | 110 | ECLUZA OVIDIU 110/20 KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17579448 | 2024-04-29 | 45776 |  |  |  | 2025-12-31
352 | IALOMITA | IL | 3.225 | 2.892 | 0 | 20 | A20 OREZU-CAZANESTI SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13698011 | 2024-04-29 | 45776 |  |  |  | 2025-12-31
353 | CONSTANTA | CT | 0.4 | 0.392 | 0 | 20 | A20 6305 VIISOARA- COBADIN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805801 | 2024-04-30 | 45777 |  |  |  | 2025-12-31
354 | CONSTANTA | CT | 50 | 50 | 0 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521621 | 2024-04-17 | 45764 |  |  |  | 2025-12-31
355 | CONSTANTA | CT | 63 | 60.61 | 0 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19350300 | 2024-04-08 | 45755 |  |  |  | 2025-12-31
356 | CONSTANTA | CT | 46.2 | 45.156 | 0 | 110 | LEA 110 KV BASARABI-TATARU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18242321 | 2024-04-22 | 45769 |  |  |  | 2025-12-31
357 | CONSTANTA | CT | 0.29736 | 0.29041 | 0 | 0.4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882287 | 2024-05-24 | 45801 | 19882287 | 2024-05-31 |  | 2025-12-31
358 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 0.007822 | 0 | 0.4 | PT 1057 N.BALCESCU LEA 1805 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892303 | 2024-05-27 | 45804 |  |  |  | 2025-12-31
359 | CONSTANTA | CT | 0.28792 | 0.28116 | 0 | 0.4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19891770 | 2024-05-16 | 45793 |  |  |  | 2025-12-31
360 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929732 | 2024-05-09 | 45786 |  |  |  | 2025-12-31
361 | CONSTANTA | CT | 0.0159 | 0.015581 | 0 | 0.4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19965967 | 2024-05-29 | 45806 |  |  |  | 2025-12-31
362 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.00282 | 0 | 0.23 | PTAB 1675 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20099603 | 2024-05-29 | 45806 | 20099603 | 2024-05-31 |  | 2025-12-31
363 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.008765 | 0 | 0.23 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126432 | 2024-05-29 | 45806 | 20126432 | 2024-05-31 |  | 2025-12-31
364 | CALARASI | CL | 0.4 | 0.39199 | 0 | 20 | A-S20 SIDERURGIE-MIRCEA VODA CL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19869602 | 2024-05-08 | 45785 |  |  |  | 2025-12-31
365 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA7043 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864168 | 2024-05-22 | 45799 |  |  |  | 2025-12-31
366 | CONSTANTA | CT | 26.4 | 25.58 | 0 | 110 | SIRIU 110/20/6KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17723891 | 5/9/2024 | 45786 |  |  |  | 2025-12-31
367 | CONSTANTA | CT | 26.4 | 25.58 | 0 | 110 | SIRIU 110/20/6KV |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17825885 | 5/08/2024 | 45785 |  |  |  | 2025-12-31
368 | CONSTANTA | CT | 1.2 | 1.166 | 0 | 10 | A-S10 1205- EFORIE NORD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17387958 | 2024-05-29 | 45806 |  |  |  | 2025-12-31
369 | CONSTANTA | CT | 2.1 | 2.042 | 0 | 20 | A20 1321 MANGALIA- NEPTUN CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18339878 | 2024-05-02 | 45779 |  |  |  | 2025-12-31
370 | TULCEA | TL | 0.3936 | 0.38573 | 0 | 20 | A20 10008- SARINASUF TL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675776 | 2024-05-10 | 45787 |  |  |  | 2025-12-31
371 | CALARASI | CL | 0.00793 | 0.00777 | 0 | 0.4 | PTA 2699 CAP PASAREA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18823995 | 2024-04-02 | 45749 |  |  |  | 2025-12-31
372 | Constanta | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19165970 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
373 | CALARASI | CL | 0.05 | 0.04899 | 0 | 0.4 | PTA 3614 REMAT SCHOLZ |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19655004 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
374 | IALOMITA | IL | 0.3051 | 0.29899 | 0 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19633057 | 2024-05-28 | 45805 |  |  |  | 2025-12-31
375 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19709011 | 2024-05-28 | 45805 |  |  |  | 2025-12-31
376 | CONSTANTA | CT | 0.1824 | 0.17875 | 0 | 20 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19808605 | 2024-05-13 | 45790 |  |  |  | 2025-12-31
377 | CONSTANTA | CT | 0.00819 | 0.008016 | 0 | 0.4 | PT 1101 N.BALCESCU LEA 1805 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896118 | 2024-05-27 | 45804 |  |  |  | 2025-12-31
378 | TULCEA | TL | 0.005 | 0.0047 | 0 | 0.4 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883030 | 2024-05-20 | 45797 |  |  |  | 2025-12-31
379 | CONSTANTA | CT | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0.4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892739 | 2024-05-22 | 45799 |  |  |  | 2025-12-31
380 | IALOMITA | IL | 0.00828 | 0.008113 | 0 | 0.4 | PTA-8104-PALTINIS |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933883 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
381 | CALARASI | CL | 0.00799 | 0.00775 | 0 | 0.23 | PTAB 3030 MODELU |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909089 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
382 | CONSTANTA | CT | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0.4 | PTA 823 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929493 | 2024-05-22 | 45799 |  |  |  | 2025-12-31
383 | CONSTANTA | CT | 0.1512 | 0.14808 | 0 | 20 | A20 6401 LIPNITA- BANEASA CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096901 | 2024-05-31 | 45808 |  |  |  | 2025-12-31
384 | CONSTANTA | CT | 0.025 | 0.024499 | 0 | 20 | S20 0425 MARITIMO- DEPOZITE CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084462 | 2024-05-29 | 45806 |  |  |  | 2025-12-31
385 | CONSTANTA | CT | 0.02 | 0.019599 | 0 | 10 | S10 0106- TOMIS NORD CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084637 | 2024-05-21 | 45798 |  |  |  | 2025-12-31
386 | CALARASI | CL | 0.0495 | 0.04849 | 0 | 0.4 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20156082 | 2024-05-30 | 45807 |  |  |  | 2025-12-31
387 | CONSTANTA | CT | 0.00606 | 0.005919 | 0 | 0.4 | PTA 812 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20103776 | 2024-05-22 | 45799 |  |  |  | 2025-12-31
388 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.23 | PTA 396 CAP RASOVA |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137085 | 2024-05-29 | 45806 |  |  |  | 2025-12-31
389 | CONSTANTA | CT | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0.23 | PT 1679 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130557 | 2024-05-28 | 45805 |  |  |  | 2025-12-31
390 | CONSTANTA | CT | 0.35 | 0.343 | 0 | 20 | A20 1703 CHIRNOGENI- TATARU CT |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774986 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
391 | IALOMITA | IL | 0.39998 | 0.39198 | 0 | 20 | A20 TANDAREI 1-GURA IALOMITEI SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780687 | 2024-05-10 | 45787 |  |  |  | 2025-12-31
392 | CONSTANTA | CT | 0.01012 | 0.009908 | 0 | 0.4 | PT 37 STR GHIOCEI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19861912 | 2024-05-08 | 45785 |  |  |  | 2025-12-31
393 | TULCEA | TL | 0.02 | 0.0194 | 0 | 0.4 | PTA-99 JIJILA L 9903 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865940 | 2024-05-17 | 45794 |  |  |  | 2025-12-31
394 | IALOMITA | IL | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 7146 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19868518 | 2024-05-28 | 45805 |  |  |  | 2025-12-31
395 | CONSTANTA | CT | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PT 73 IPMC |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943139 | 2024-05-22 | 45799 |  |  |  | 2025-12-31
396 | CONSTANTA | CT | 0.1342 | 0.13151 | 0 | 0.4 | PTA 6372 MOARA ADAMCLISI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945847 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
397 | IALOMITA | IL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7061 |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19935017 | 2024-05-23 | 45800 |  |  |  | 2025-12-31
398 | CONSTANTA | CT | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0.23 | PT 66 STR CRINULUI |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046664 | 2024-05-29 | 45806 |  |  |  | 2025-12-31
399 | IALOMITA | IL | 1 | 0.96 | 0 | 20 | A20 CIOCHINA-CAZANESTI SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15354288 | 2024-04-30 | 45777 |  |  |  | 2025-12-31
400 | IALOMITA | IL | 0.92 | 0.8896 | 0 | 20 | A20 ROSIORI 1-MOVILITA SL |  | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18235680 | 2024-04-24 | 45771 |  |  |  | 2025-12-31